JNZBFB-SSZ-2018

济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程施工

电子招标文件

项目编号 ：SG08201805220217

招   标   人：国网山东省电力公司济南供电公司

招标代理单位：山东蓝盾招标代理有限公司

日        期： 2018 年 7 月 12 日

目录

第一卷	4

第一章 招标公告	5

第二章  投标人须知	8

投标人须知前附表	8

1. 总则	13

1.1 项目概况	13

1.2 资金来源和落实情况	13

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	13

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）	14

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	14

1.5 费用承担	14

1.6 保密	15

1.7 语言文字	15

1.8 计量单位	15

1.9 踏勘现场	15

1.10 投标预备会	15

1.11 分包	15

1.12 偏离	15

2. 电子招标文件	15

2.1 电子招标文件的组成	15

2.2 电子招标文件的澄清	16

2.3 电子招标文件的修改	16

3. 电子投标文件	16

3.1电子投标文件的组成	16

3.2 投标报价	17

3.3 投标有效期	17

3.4 投标保证金	17

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）	18

3.5 资格审查资料（适用于进行资格后审的）	18

3.6 备选投标方案	18

3.7 电子投标文件的编制	18

4. 投标	19

4.1 投标文件的密封和标记	19

4.2电子投标文件的递交	19

4.3 电子投标文件的撤回	19

5. 开标	19

5.1 开标时间和地点	19

5.2 开标程序	19

5.3投标人有下列情形之一的视为无效投标：	20

5.4电子投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理	20

6. 评标	21

6.1 评标委员会	21

6.2 评标原则	21

6.3 评标内容的保密	21

6.4 评标纪律	21

6.5 评标	22

7. 合同授予	22

7.1 定标方式	22

7.2 从业人员动态管理	22

7.3确定中标人	22

7.4中标公示	22

7.5 发出中标通知书	22

7.6 履约担保	23

7.7 签订合同	23

8. 重新招标和不再招标	23

8.1 重新招标	23

8.2 不再招标	23

9. 纪律和监督	23

9.1 对招标人的纪律要求	23

9.2 对投标人的纪律要求	23

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	24

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	24

9.5异议和投诉	24

10. 需要补充的其他内容	24

第三章  评标办法（综合评估法）	24

评标办法前附表	24

1. 评标方法	26

2. 评审标准	26

市政工程技术标评分细则（满分100分）	28

市政工程资信标评分细则（满分100分）	29

市政工程商务标评分细则（满分100分）	30

3. 评标程序	32

附件Ａ：评标详细程序	34

附件B：废标条件	41

第四章  合同条款及格式	43

第一节  通用合同条款	43

第二节  专用合同条款	43

第三节  合同附件格式	43

附件一： 合同协议书	43

附件二：主要合同条款	46

第五章  工程量清单	48

1、工程量清单说明	48

2、投标报价说明	48

3、其他说明	53

4、工程量清单与计价表	55

第六章  图  纸	80

第三卷	81

第七章  技术标准和要求	81

一、招标范围	81

1. 工程名称	81

2. 电压等级	81

3. 工程概况	81

二、施工要求	82

1.施工现场组织机构	83

2.施工方案	84

3.工程施工组织	85

4.质量管理目标、质量保证体系及技术组织措施	86

5.安全管理	87

三、技术条件、要求	88

1. 采用的规范	88

2.现场自然条件	92

3.技术要求	93

第四卷	96

第八章  投标文件格式	97

一、投标函及投标函附录	99

二、法定代表人身份证明	104

三、授权委托书	105

四、联合体协议书（如需要）	106

五、投标保证金	107

六、已标价工程量清单	108

七、施工组织设计	109

八、项目管理机构	117

九、拟分包计划表	121

十、资格审查资料	122

十一、其他材料	123

第九章 资格后审文件（本次招标不采用）	124

其他补充内容	129

第 一 卷

## 招标公告

济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程施工资格预审公告（代招标公告）

| 项目编号： | SG08201805220217 | 公共资源交易编号： | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: | 济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程施工 |  |  |  |
| 工程地点: | 高新区创新谷 |  |  |  |
| 资金来源: | 国有（非财政）投资 | 出资比例： | 100% |  |
| 招标工程类型: | 工程总承包-施工 |  |  |  |
| 计划批文总投资额： | 2962.56万元 | 招标项目投资额： | 2962.56万元 |  |
| 结构形式： | 砖混 | 工程规模： | 2310米 |  |
| 计划文号： | 鲁电发展【2017】826号 | 规划许可证编号： | 鲁电发展【2017】826号 |  |
| 建设单位： | 国网山东省电力公司济南供电公司 |  |  |  |
| 建设单位联系人： | 赵旭 | 建设单位联系电话： | 13969132810 |  |
| 代建单位： |  |  |  |  |
| 代建单位联系人： |  | 代建单位联系电话： |  |  |
| 招标单位： | 国网山东省电力公司济南供电公司 |  |  |  |
| 招标单位联系人： | 赵旭 | 招标单位联系电话： | 13969132810 |  |
| 招标代理单位： | 山东蓝盾招标代理有限公司 |  |  |  |
| 招标代理项目负责人： | 张玉颖 | 招标代理机构联系电话（手机）： | 18596098655 |  |
| 招标代理联系人： | 张玉颖 | 招标代理单位联系电话： | 18596098655 |  |
| 房地产产权证证号： | 2018-DL-514 | 房地产产权人： | / |  |
| 一、项目基本情况 项目名称：济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程施工 资金来源：国有（非财政）投资 项目出资比例：100% 招 标 人：国网山东省电力公司济南供电公司 报名时间：2018年5月23日至2018年5月27日 报名地点：山东省济南市工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼财务室 项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加。 |  |  |  |  |
| 二、投标条件 二、申请人资格要求 1 投标人具有独立法人资格，须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，具有类似工程业绩，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2项目经理资格要求：壹级及以上注册建造师（市政公用工程专业，注册单位名称与投标人名称一致，并在有效期内），有效的安全生产考核合格证书（B类），且不得担任其他在建工程项目的项目经理； 财务要求：财务状况良好，需提供近3年度（自2014年至2016年）财务状况表(复印件加盖公章)。 3业绩要求：2014年5月1日至今，承担过单项合同额金额在2000万元及以上的类似市政道路工程业绩（类似工程业绩：合同、竣工验收证明复印件加盖公章，核验原件） 备注：1）竣工验收完毕的工程业绩，时间以验收报告（证明）时间为准，须同时提供合同原件及竣工验收报告（或竣工验收证明）原件，报名时核验原件； 2）在建的工程业绩，时间以合同签订日期为准，同时提供合同原件、中标通知书原件，报名时核验原件； 4信誉要求：2016年1月1日至今，企业社会信誉自查承诺（自查承诺除包含社会信誉外还应包含所提供业绩的真实性，盖公司公章）。近5年没有发生重大安全责任事故 5本次招标不接受联合体投标 。 。 |  |  |  |  |
| 三、合格投标人确定方法 合格投标人确定方法：有限数量制。经招标人资格审查合格的申请人数量不超过12家（含12家）时，全部参加投标；合格申请人数量超过12家（不含12家）时，采用抽取的方法确定9家参加投标。 注：1.投标人对其提报的企业业绩的真实性负责，开标期间将对所提报的业绩进行公示，一旦查证有虚报和造假行为，将取消其投标资格，并追究相关责任，记录诚信档案。 2.当申请人超过12家，采用抽签方式确定参加投标的申请人时，投标报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，最终以招标人进行的资格审查结果为准。 |  |  |  |  |
| 四、招标文件的获取 另行通知 |  |  |  |  |
| 五、投标报名及需要提交的材料 凡有意参加投标者，请于2018年05月23日至2018年05月27日，每日9：00-16：30（北京时间，下同），在山东蓝盾招标代理有限公司（济南高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼财务室）报名。报名时还需提供以下资料：企业法人营业执照副本、资质证书副本、组织机构代码证（如为三证合一不需提供）、税务登记证（如为三证合一不需提供）、基本账户开户许可证、财务状况表、安全生产许可证、项目经理注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B类）、投标人社会信誉自查承诺、业绩合同、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及身份证。 注：①资质证书副本、财务状况表、基本账户开户许可证可只提供加盖公章的复印件，其余均提供原件及加盖公章复印件一套（复印件须与原件保持一致。有关资格证件不能提供或提供不全的，招标代理机构将不予办理投标报名手续）。②项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B类）单位名称与投标人名称应一致，否则视为无效证件。 |  |  |  |  |
| 六、投标文件的提交 详见招标文件 |  |  |  |  |
| 七、其他 山东省建设工程招标投标管理信息网、济南建设网上发布。 |  |  |  |  |
| 公告时间:2018年5月23日 - 2018年5月27日 |  |  |  |  |

## 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称： 国网山东省电力公司济南供电公司 地址： 山东省济南市市中区泺源大街 联系人：赵旭 电话： 13969132810 电子邮件： jnpdgc163.com |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：山东蓝盾招标代理有限公司 地址：山东省济南市高新区中铁财智中心6号楼15楼 项目负责人：张玉颖 联系人及电话（手机）：18596098655 电子邮件：sdldzbdl@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程施工 |
| 1.1.5 | 项目建设规模 | 济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程设计图纸范围内的电力管道施工、保修及后期服务等工作。 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 高新区创新谷 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有（非财政）投资 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标范围：济南高新区加速器横二路、加速器横三路、加速器纵一路电缆通道新建工程设计图纸范围内的电力管道施工、保修及后期服务等工作。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：90日历天 计划开工日期：2018年7月20日 计划竣工日期：2018年10月20日 90日历天有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1、资质条件：详见前附招标公告； 2、财务要求：详见前附招标公告； 3、业绩要求：详见前附招标公告； 4、信誉要求：详见前附招标公告； 5、项目负责人资格：详见前附招标公告； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题 的截止时间 | 2018-06-27 12:00 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2018/06/27 16:00 |
| 1.11 | 分包 | ■不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； |
| 2.1 | 构成电子招标文件的其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清电子招标文件 的截止时间 | 2018/06/27 16:00 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018-07-13 09:30 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 电子招标文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后2小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 电子招标文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后2小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：人民币500000元。 递交方式：电汇或网银形式，递交至以下账户： 单位名称：山东蓝盾招标代理有限公司 账号： 15132401040008055 开户银行：中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处 2、投标保证金须在投标人基本账户转出，提交截止期限为2018年07月11日12：00分前，汇款时简要注明项目名称，并请将开户许可证扫描件及电子回执（JPG格式）发送至sdldzbdl@163.com投标保证金未按约定时间到账以及非投标人基本账户转出均视为无效投标。 3、 4、财务联系电话：0531-88809761 联系人：李红芝 |
| 3.5 | 近3年度财务状况的时间要求 | 指 2014 年至 2016 年。 |
|  | 近3年完成的类似项目的 时间要求 | 2014年5月1日至今 |
|  | 近3年发生的诉讼 及仲裁情况的时间要求 | 2015年1月1日至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。 |
| 3.7.3 | 盖章要求 | 电子投标文件（ztb13文件）应按招标文件要求加盖投标人电子公章和法定代表人电子签章。 |
| 3.7.4 | 纸质投标文件份数 | 开标时提供由电子招标投标监督管理系统导出的纸质投标书（一正一副，封装在一个包装袋中，并在骑缝处加盖公章和法定代表人或其委托的代理人签字或盖章）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照招标人要求装订纸质文件。 |
| 4.1.2 | 电子投标文件 | 1、封套应写明 招标人地址： 招标人名称： 投标人名称： 投标人地址： （项目名称） 标段施工投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 2、封装内容 电子投标文件（光盘或U盘或上传服务器后回执凭证） 制作电子投标文件对应的数字证书（加密锁） 项目管理机构组成表（纸质） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：济南高新区政务服务中心四楼第三开标厅（济南高新区舜华路750号） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | ■是 □否，推荐的中标候选人数 |
| 7.2 | 从业人员动态管理 | 评标委员会直接确定中标人的，评标结束后，由代理机构录入评标结果时，对中标人的项目经理、安全员的人员信息进行关联； 评标委员会推荐中标候选人的，评标结束后，由代理机构录入评标结果时，对所推荐的中标候选人的项目经理、安全员的人员信息均进行关联，中标公示结束后，调整未中标人的所关联从业人员信息为非在建状态。 |
| 7.3 | 确定中标人 | 招标人一般应当在评标委员会提出书面评标报告后，3日内公示中标候选人，10个工作日内确定中标人，最迟应当在投标有效期满30个工作日前确定中标人。 |
| 7.4 | 中标公示 | 中标公示需同时公布项目经理、安全员信息。公示期不得少于3日，中标公示发布媒体应与招标公告发布媒体一致。 |
| 7.5 | 发出中标通知书 | 中标公示结束后，招标人按照相关规定及时发出中标通知书。 |
| 7.6 | 履约担保 | 无 |
| 7.7 | 合同的签订 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后15日内，招标人应当将施工合同通过电子招标投标监督管理系统报建设行政主管部门备案。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似工程 | 类似项目是指:2014年5月1日至今，承担过单项合同额金额在2000万元及以上的类似市政道路工程业绩。 |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：2016年1月1日至今投标人在投标阶段或者工程建设过程中，因违反有关法律、法规、规章、国家强制性标准或执业行为规范，被县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实并通报或处罚，所形成的记录。 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |
|  | 招标控制价 | 招标控制价为：无元。 |
| 10.3 技术标、商务报价中的QDZ文件采用“暗标”评审。 |  |  |
| 10.4 电子投标文件内容：技术标、商务标、资信标、资格后审文件（如需选用），保存至光盘或U盘中或上传服务器。 格式： ztb13 、pdf； 投标文件电子版份数：1份； 投标文件电子版密封方式：密封标识详见投标人须知3.7.3和4.1.2项规定。 |  |  |
| 10.5 采用计算机辅助评标 |  |  |
| 10.6按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书原件，出示本人身份证原件，以证明其出席，否则视为自动放弃投标资格；投标人还应携带项目经理注册证书、安全员资格证书原件，如需要提交评标委员会核验。 |  |  |
| 10.7知识产权 |  |  |
|  | 构成本电子招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.8重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.9 同义词语 |  |  |
|  | 构成电子招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |
| 10.10 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受城乡建设行政主管部门依法实施的监督。 |  |
| 10.11解释权 |  |  |
|  | 构成本电子招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明。 如有不明确或不一致： （1）构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （2）招标文件各个组成文件按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； （3）同一组成文件（章节）中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （4）同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准； 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.12招标人补充的其他内容 |  |  |
|  | 资料费：700 元。 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按电子招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）与本标段的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，在同一工程标段中投标；

（12）投标人低于成本或者违反政府指导价的报价。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对电子招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买电子招标文件的投标人。该澄清内容为电子招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离电子招标文件某些要求的，偏离应当符合电子招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 电子招标文件

2.1 电子招标文件的组成

本电子招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（qdz格式）；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对电子招标文件所作的澄清、修改，构成电子招标文件的组成部分。

2.2 电子招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查电子招标文件的全部内容。如发现内容或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对电子招标文件予以澄清。

2.2.2 电子招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买电子招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 电子招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改电子招标文件，并以书面形式通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 电子投标文件

3.1电子投标文件的组成

3.1.1电子投标文件应不大于50MB，内容分为技术标、资信标和商务标。实行资格后审的，还需增加上传资格后审文件。

3.1.2电子投标文件应包括下列内容：

3.1.2.1资格审查资料（采用资格后审的）：

执行第九章资格后审内容。

3.1.2.2技术标

采用“暗标”评审，按系统要求形式编制，不得出现任何可以识别投标人的标志、标识、图片及资料，违反规定者，技术标不得分。其主要内容包括：施工组织设计方案（详见技术标评分细则）。

3.1.2.3资信标

其主要内容包括：

（1）项目管理班子配备情况；

（2）类似工程施工业绩；

（3）获得奖项。

3.1.2.4商务标

其主要内容包括：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）商务报价（已标价工程量清单采用暗标评审）；

（6）拟分包项目情况表（如有）；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件按无效处理。

3.4.3招标人授权评标委员会确定中标人的，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5日内向未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息，招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息；评标委员会按照排序向招标人推荐2名或3名中标候选人的，中标公示期结束无投诉或投诉不影响评标结果的，5日内向非中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息，招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的中标候选人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按电子招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实发现有围标、串标、弄虚作假、骗取中标情况的；

（4）中标人无正当理由放弃中标的。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。投标报名（资格预审）时，提交的项目经理投标时无正当理由不得更换。

3.5 资格审查资料（适用于进行资格后审的）

执行第九章 资格后审

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照电子招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 电子投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”在投标文件制作系统中进行编写，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 电子投标文件应当对电子招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标文件技术标部分，电子招标投标监督管理系统提供文本编辑框，由投标人可在线编辑和黏贴方式上传技术标内容；商务标、资信标及资格审查文件（采用资格后审的）电子招标投标监督管理系统提供pdf格式文件上传节点，pdf文件按照电子招标文件盖章要求电子签章后再上传。

3.7.4多标段项目制作电子投标文件时一次勾选所有参投标段，最后形成一个ztb13文件，一个投标单位提供一份电子投标文件（ztb13文件）。

3.7.5纸质投标文件份数。

3.7.6纸质投标文件装订要求。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1电子投标文件应封装，加贴封条，并在封套的封口处骑缝加盖投标人单位公章和法定代表人或其委托代理人的印鉴或签字。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2电子投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 投标人可将电子投标文件（已加密）以光盘或U盘形式开标现场提交或开标前上传评标服务器（以回执凭证为准）。

4.3 电子投标文件的撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名投标人是否到场；

（3）宣布招标（代理）人、唱标人、监督人、记录人等相关单位；

（4）在监督人监督下，由招标人或其委托的公证人核验投标人的证件（法定代表人身份证明或授权委托书、被授权人身份证原件），未按规定提交的视为自动放弃投标资格；

（5）在监督人监督下，由招标人委托的公证人或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；并宣布核验结果；

（6）在监督人监督下，由投标人推选的代表抽取评标所需的权重指数、下浮系数和参评清单子目项数百分比系数；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，导入并解密电子投标文件，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）招标（代理）人、唱标人、监督人应对《开标记录》全部内容进行签字确认后封存；

（9）询问投标人对本次开标过程是否有异议，如有异议现场提出。

（10）监督人致监督词。

（11）开标会结束。

（12）开标现场需要对投标人提供的参与评标的相关资料（企业业绩，项目班子主要成员及业绩等）进行公示，并同时在相关网站公示。投标人对其提供的参与评标的相关资料（企业业绩，项目班子主要成员及业绩等）的真实性负责，所有利害关系人均有对以上信息质疑或投诉的权利。

（13）公示期间，投标人如对公示内容有异议可向招标人提出，由招标人负责核实。

5.3投标人有下列情形之一的视为无效投标：

（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字（或盖章）或无单位盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按电子招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致；

（6）投标人未按投标文件的要求提供投标保函或者提交投标保证金的；

（7）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（8）投标文件未按照电子招标文件的要求予以密封的；

（9）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（10）投标保证金未从基本账户转出的。

5.4电子投标文件有下列情形之一的，其投标作无效投标处理

（1）提供的电子投标文件（ztb13格式）没有内容的；

（2）提供的电子投标文件（ztb13格式）无法被计算机辅助评标系统读取的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 招标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，任何单位和个人不得非法干预或影响评标过程和结果。

6.3 评标内容的保密

6.3.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标书的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

6.3.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

6.4 评标纪律

6.4.1 为了规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及国家有关法律、法规制定本规定。

6.4.2评标活动在严格保密的情况下进行，只有依法组建的评标委员会的成员、监督人员及经批准的招标人或者其委托的招标代理机构的有关工作人员参加。其他任何人员不得随意进入评标地点。

6.4.3 在评标过程中，只有评标委员会的成员享有评审发言权，其他人员不得随意发表评审意见。

6.4.4评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

6.4.5 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

6.4.6 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6.4.7 评标期间，评标人员不得单独出入评标地点、与外界通讯、会客等。

6.4.8 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

6.4.9 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标人或者招标代理机构，严禁将评标过程中有关资料向投标人或者其他单位提供。

6.4.10 评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加依法必须进行招标项目的评标，并处3000元以上5万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.4.11 城乡建设行政主管部门依法对本工程招标过程实行监督。

6.5 评标

6.5.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.5.2 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 从业人员动态管理

详见投标人须知前附表。

7.3确定中标人

详见投标人须知前附表。

7.4中标公示

详见投标人须知前附表。

7.5 发出中标通知书

详见投标人须知前附表。

7.6 履约担保

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和电子招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和电子招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照电子招标文件和中标人的电子投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。订立书面合同后15日内，招标人应当将施工合同通过电子招标投标监督管理系统报建设行政主管部门备案。

7.7.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会对投标作废标处理后有效投标不足3个，或者因其他原因使得投标明显缺乏竞争的；

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议和投诉

9.5.1潜在投标人或其他利害关系人对电子招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出。

9.5.2投标人对开标过程有异议，应在开标现场向招标人提出。

9.5.3投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。

9.5.4投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向城乡建设行政主管部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就9.5.1、9.5.2、9.5.3规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议。

9.5.5恶意投诉者将在济南建设网予以通报，并计入不良行为记录。视其情节严重程度，在本行政区域内限制其投标，并抄报上级建设行政主管部门。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有单位盖章且有法定代表人（或其委托代理人）签字（或盖章） |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  | …… | …… |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
|  |  | …… | …… |  |
|  |  | 注：采用资格后审的，详见第九章 资格后审 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量 |
|  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 |  | 低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。 |
|  |  | 分包计划 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.11项规定 |
|  |  | …… |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成（总分100分） |  | 详2.2.4 |
| 2.2.2 |  | 评标基准值计算方法 |  | 详2.2.4 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  | 详见评分细则 |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 |  | 详评分细则 |  |  |
| 2.2.5 |  | 项目管理班子人员配备最低表 |  |  |
| 条款号 |  | 编 列 内 容 |  |  |
| 3 | 评标程序 | 详见本章附件A： 评标详细程序 |  |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B： 废标条件 |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足电子招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分细则进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。最终评标得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于进行资格后审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表及评分细则。

2.2.2 评标基准值计算：见评分细则。

2.2.3 投标报价的偏差率计算：见评标办法评分细则。

2.2.4评分细则

## 市政工程技术标评分细则（满分100分）

| 评审项目 | 评分标准（100分） |
| --- | --- |
| 施工组织设计方案100分 | 1.施工组织总体设想。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-3分、3-7分、7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 2.施工现场平面布置和临时设施布置；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-3分、3-7分、7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 3.主要分部分项工程的施工方案和技术措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-3分、3-7分、7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 4.施工进度计划、劳动力、机械设备、材料投入计划和施工进度的保证措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-3分、3-7分、7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 5.施工质量保证措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-6分、6-8分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 6.安全生产保证措施及紧急情况的处理预案、保证措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-3分、3-7分、7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 7.文明施工措施及便民措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-3分、3-7分、7-10分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 8.环境保护及防尘施工措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-3分,3-6分,6-8分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 9.雨（冬）季施工措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-6分、6-8分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 10.施工现场交通组织方案。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-6分、6-8分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； 11.周边及监理、专业分包等单位关系协调措施。评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-6分、6-8分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分； |

## 市政工程资信标评分细则（满分100分）

| 项目管理班子配备情况 （25分） | （1）项目班子配备人员的执业资格、技术职称、配置数量符合招标文件要求，项目负责人、项目技术负责人和关键岗位人员，符合项目管理班子人员配备最低表要求的得15分。 （2）项目班子管理人员（项目负责人、项目技术负责人、关键岗位人员）具有类似工程经验（附相关证明），评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-4分、4-7分、7-10分，若此条缺项不得分 注： 1、投标人的投标文件中拟派关键岗位人员达不到项目管理班子人员配备最低表要求的（见本章第2.2.5款）技术标不得分，且商务标不参与评标基准值计算。 2、第（2）条中，“项目班子管理人员具有类似工程经验”，应按照施工合同中约定的相关人员为依据，作为该项赋分的主要依据。“附相关证明”，如施工合同中没有载明相关人员，可提供建设单位出具的书面证明原件，作为该项赋分的辅助依据。投标人应对“相关证明”的真实性负责。 3、关键岗位是指：施工、质检（量）、安全、材料、预算（造价）、机械（设备）管理、劳管、资料等工作岗位。 |
| --- | --- |
| 信用评价结果（67分） | 《济南市城乡建设委员会建筑企业信用评价结果》公示的信用综合得分×67%（保留两位小数）。 未纳入“济南市建筑施工企业信用评价”管理的，投标人可在开标前登录“济南建设网—建筑市场信用信息管理平台”完成基本信用信息注册，其信用评价得分按60分进行折算；未注册的其信用评价不得分。 |
| 投标人及项目负责人业绩 （8分） | 1、1、投标人自2014年5月1日至今承担过类似工程的每项加2分，最多4分。 2、2、项目负责人自2014年5月1日至今作为项目负责人承担过类似工程的每项加2分，最多加4分。 注: 1、类似工程：详见投标人须知前附表10.1.1款 ； 2、以竣工验收时间为准。 |

## 市政工程商务标评分细则（满分100分）

| 招标控制价 | 投标报价超出招标控制价范围废标。 |
| --- | --- |
| 评审项目 | 评分标准（100分） |
| 总报价评标基准值（C1）的确定 | 1、评标基准值（C1）=招标控制价（Ａ1）×下浮系数（K）×权重（Q1）+有效投标报价的算术平均值（Ｂ1）×（1-Q1）。 下浮系数（K）： 一类工程：88%、89%、90%、91%、92%； 二类工程：90%、91%、92%、93%、94%； 三类工程：92%、93%、94%、95%、96%； 权重（Q1）：25%、27.5%、30%、32.5%、35%。 K、Q1值在开标会现场抽取。 2、有效投标报价的算术平均值（Ｂ）的计算原则。 当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，B1=所有有效投标报价的算术平均值； 当5＜n≤7时，B1=所有有效投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当7＜n≤9时，B1=所有有效投标报价中去掉2个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当9＜n≤12时，B1=所有有效投标报价中去掉3个最高价、2个最低价后的算术平均值； 当n>12时，B1=所有有效投标报价中去掉4个最高价、3个最低价后的算术平均值。 |
| 综合单价评标基准值（C2）的确定 | 1、清单子目项数百分比系数（M）的确定： 90%、75%、60%、45%、30%。 M值在开标会现场抽取。 2、控制价综合单价基准值（D1）=控制价综合单价（A2）×下浮系数(K)。 3、综合单价有效投标价的确定：参与商务标评审的所有投标报价的综合单价（D2）与控制价综合单价基准值（D1）进行比较，在控制价综合单价基准值（D1）的-15%至5%（含-15%,5%）范围之内，为有效投标价。超出控制价综合单价基准值（D1）的-15%至5%（含-15%,5%）范围之外，为无效投标价，不参与评标基准值（C2）的计算。 4、综合单价评标基准值（C2）=招标控制价综合单价（Ａ2）×下浮系数（K）×权重（Q1）+有效投标价的算术平均值（Ｂ2）×（1-Q1）。 当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，B2=所有有效投标报价的算术平均值； 当5＜n≤7时，B2=所有有效投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当7＜n≤9时，B2=所有有效投标报价中去掉2个最高价、1个最低价后的算术平均值； 当9＜n≤12时，B2=所有有效投标报价中去掉3个最高价、2个最低价后的算术平均值； 当n>12时，B2=所有有效投标报价中去掉4个最高价、3个最低价后的算术平均值。 |
| 控制价参与评审的清单子目合价权重（Q2）的确定 | 1、清单子目合价（G1）=清单子目工程量×综合单价。 2、清单子目总价（G2）=ΣG1（清单子目合价（G1）的合计）。 3、清单子目合价权重（Q2）=G1/G2×100%。 |
| 总报价评审（62分） | 各投标人投标报价与总报价评标基准值（C1）进行比较（作商比较）； 1、与评标基准值（C1）相同得基本分57分； 2、低于评标基准值（C1），每低1%，在基本分57分基础上加1分，最多加至满分62分；低于评标基准值（C1）的-5%以下，再每低1%，在满分的基础上减1分；低于评标基准值（C1）的-7%以下，再每低1%，在前面得分（60分）的基础上减2分，减完为止； 3、高于评标基准值（C1），在0到+3%（+3%）范围，每高1%，在基本分57分基础上，减1分；超出基准值（C1）+3%范围的，在54分基础上，每高1%减2分，减完为止。 |
| 综合单价评审（34分） | 1、参与评审各清单子目赋分＝34分×Q2。 2、各投标报价参与评审清单子目得分：清单子目的合价（D2）与基准值（C2）相比，在±5%（含±5%）范围内得满分，超出基准值（C2）的±5%范围后，再每高1%（作商比较）减该项得分满分的0.5%,再每低1%（作商比较）减该项得分满分的0.25%,减完为止。 3、各投标报价得分：各投标报价参与评审清单子目得分的合计。 |
| 清单外项目 人工单价 （2分） | 市政工程人工工资单价的评标基准值为95元/工日，满分为2分。 各投标人人工单价报价与评标基准值相比，等于评标基准值的，该项得满分；如人工单价报价高于评标基准值，则每高1元/工日减1分（从满分减起）累计减完为止。 人工单价报价低于评标基准值的，商务标得0分，投标报价各项内容均不参与各项评标基准值的计算。 |
| 组价合理性 （2分） | 投标报价的组成及分析，符合计价规范及市场情况得2分，不符合计价规范以及竞报的各类价格不符合市场价格,严重偏离市场，酌情扣分。 |

注：注：1.暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价及数量、工程设备暂估价不符合招标文件报价要求的，商务标得0分且不参与评标基准值计算。

2. 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目为不可竞争性费用。否则，依据鲁建发[2014]5号文规定，视为无效投标。

3、评标总得分=技术标得分×20%+资信标得分×15%+商务标得分×65%。

4.差率计算时，如不满1%按插入法计算，计算过程保留三位小数，得数保留两位小数。

5.评委打分去一个最高分，去一个最低分

2.2.5项目班子管理人员最低配备表

项目班子管理人员最低配备表

| 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 人 |  |
| 项目技术负责人 | 1 人 |  |
| 施工员 | 1 人 |  |
| 安全员 | 1 人 |  |
| 质量员 | 1 人 |  |
| 材料员 | 1 人 |  |
| 机管员 | 1 人 |  |
| 造价员 | 1 人 |  |
| 劳管员 | 1 人 |  |
| 资料员 | 1 人 |  |

3. 评标程序

3.1 初步评审

详见附件A：评标详细程序

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第九章规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于进行资格后审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：详附件B：废标条件

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=评标委员会按照2.2.4评分细则评审的得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件Ａ：评标详细程序

评标详细程序

A0. 总则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1） 评标准备；

（2） 初步评审；

（3） 详细评审；

（4） 澄清、说明或补正；

（5） 推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

评标专家须认真审查全部投标文件并独立打分。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究电子招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在电子招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括电子招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、标底（如有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号

计算机辅助评标系统自动对技术标、商务标报价进行随机编号。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.5.2清标工作由评标委员会中经济专家（2人及以上）负责，清标成果应当经过评标委员会审核确认。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料，在规定的时间递交到指定地点。

A2.6 标书内容相似度对比分析

专家通过计算机辅助评标系统提供的相似度分析功能查看投标文件相似度情况，相似百分比说明标书之间的相似情况，为评委评审提供依据。

A3.初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2资格评审

A3.2.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。（适用于进行资格后审的）

A3.2.1当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审（适用于已进行资格预审的）。其中：

（1） 资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

（2） 资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3.3响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

A3.4判断投标是否为废标

A3.4.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果并经投标人确认，待结算时调整。

A3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）资信标评审和评分(项目管理班子配备情况)；

（2）技术标评审和评分；

（3）商务标评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本分；

（4）资信标评审和评分（信用评价及业绩）；

（5） 其他因素评审和评分；

（6） 汇总评分结果。

A4.2资信标评审和评分

A4.2.1按照本章2.2.4项评分细则规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对投标人的企业信誉、项目管理结构及业绩进行评审和评分。

A4.3技术标评审和评分

A4.3.1按照本章2.2.4项评分细则中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标采取随机分段拆分方式进行评审和评分。即根据评分因素，评标委员会成员按照电子招标投标监督管理系统随机分段拆分的部分，根据评分标准进行赋分。赋分提交成功后，推送后台不得更改。

A4.4商务标评审和评分

A4.4.1按照本章2.2.4项评分细则规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对投标人的商务标进行评审和评分。

A4.4.2按照本章2.2.4项评分细则规定的方法计算“评标基准值”。

A4.4.3按照本章2.2.4项评分细则规定的方法，计算各个已通过了初步评审、技术标评审和资信标评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.4按照本章2.2.4项评分细则的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.5其他因素的评审和评分

根据本章2.2.4项评分细则规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素（如果有）进行评审和评分。

A4.6判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章（评标方法）中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8汇总评分结果

A4.8.1经评标委员会成员核对，由评标系统生成详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，由评标系统汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1推荐中标候选人

A5.1.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

A5.2直接确定中标人

A5.2.1第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3编制评标报告

A5.3.1评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告由电子招标投标监督管理系统生成。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束后报城乡建设行政主管部门备案。评标报告应当包括以下内容：

（1） 基本情况和数据表；

（2） 评标委员会成员名单；

（3） 开标记录；

（4） 符合要求的投标一览表；

（5） 废标情况说明；

（6） 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7） 经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8） 经评审的投标人排序；

（9） 推荐的中标候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10） 澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评标活动暂停

评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.1.1发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动可暂停。

A6.1.2计算机辅助评标系统无法正常运行的，评标活动可暂停。

A6.1.3发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待具备继续评标条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2关于评标中途更换评委

A6.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

（3） 经本人提出无法胜任电子评审工作的。

A6.2.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本电子招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

## 附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充。

B1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详见下款：

B1.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

B1.2.2投标人之间约定中标人；

B1.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

B1.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

B1.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

B1.2.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B1.2.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

B1.2.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

B1.2.9 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

B1.2.10不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

B1.2.11不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

B1.2.12不同投标人的投标文件相互混装；

B1.2.13不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印；

B1.2.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

B1.2.15不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

B1.2.16使用伪造、变造的许可证件；

B1.2.17提供虚假的财务状况或者业绩；

B1.2.18提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

B1.2.19提供虚假的信用状况；

B1.2.20其他弄虚作假的行为；

B1.2.21招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

B1.2.22招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

B1.2.23招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

B1.2.24招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

B1.2.25招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

B1.2.26招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

B1.2.27评标委员会认定的其他串通投标情形；

B1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

B1.6投标报价文件（投标函除外）未经有资格的注册造价工程师签字并加盖其执业专用章的(盖章的注册造价工程师应是在本单位注册人员，或是投标人委托的造价咨询机构注册造价工程师并附委托合同)。

B1.7在技术标和资信标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。

## 第四章  合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”。

## 第二节  专用合同条款

专用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“专用合同条款”。

## 第三节  合同附件格式

## 附件一： 合同协议书

合 同 协 议 书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设                                  （以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：           （项目名称）                  标段

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：      年      月      日

计划竣工日期：      年      月      日

工期总日历天数         天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同形式

本合同采用                                                  合同形式。

六、签约合同价

合同金额：（大写）：                                            （人民币）

其中：

1.中标金额（大写）：                                            （人民币）

（小写）￥：                                                   元

其中：（1）安全文明施工费：                                 元；

（2）甲供材料（设备）暂估价：                         元；

2.暂列金额：           元；

3.专业工程暂估价：                                   元。

七、承包人项目经理

姓名：                ；     职称：                           ；

身份证号：             ；    建造师执业资格证书号：               ；

建造师注册证书号：                                         。

造师执业印章号：                                                  。

安全生产考核合格证书号：                                        。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、 本协议书；

2、 中标通知书；

3、 投标函及投标函附录；

4、 专用合同条款；

5、 通用合同条款；

6、 技术标准和要求；

7、 图纸；

8、 已标价工程量清单；

9、 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式     份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人:                （盖单位章）      承包人：          （盖单位章）

法定代表人或其                          法定代表人或其

委托代理人：              （签字）      委托代理人：          （签字）

年      月      日                      年      月      日

签约地点：

## 附件二：主要合同条款

招标人、中标人同意以下内容列入建设工程施工合同

1、在施工合同中，招标人称为“发包人”，中标人称为“承包人”；

2、合同生效后，承包人向发包人提交合同价款的10%预付款保函后，发包人支付给承包人合同价款的10%预付款。

3、工程进度款的支付按照每月完成的工程量按月支付，每月15日承包人向发包人提供经监理单位初审的月计量支付报告，发包人审核后，支付实际完成合格工作量产值的70%（支付第一次工程进度款时将预付款金额扣回），工程竣工验收合格后支付至合同价款的70%；

4、经审计完成后，发包人向承包人支付至审定值的97%，余3%至质保期（两年）结束后一个月内经主管部门验收合格后无息付清。

5、工期的提前与延误，发承包双方，每日按总造价的万分之四承担奖惩责任，奖罚款总额不超过总造价的3%。

6、依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5 %的违约责任。若承包人达到质量标准且达到发包人要求的质量目标的，发包人应给予总造价/%的优质优价款。

7、采用工程量清单计价办法招标的一般不使用固定总价的合同，如果使用固定总价合同应约定风险系数及调整范围。

8、竣工结算条款的约定执行财政部、建设部财建[2004]369号文《建设工程价款结算暂行办法》。

9、招标人要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标金额的10%。

10、招标人要求中标人提交履约保证金的，招标人同时提供等额支付保函。

11、合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（ 二） 种方式解决：

（一）提交济南仲裁委员会仲裁；

（二）依法向招标人当地人民法院起诉。

12、无

其他合同附件格式直接引用中华人民共和国《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010版）第一卷第四章第三节“附件二至附件八”。

## 第五章  工程量清单

## 1、工程量清单说明

1.1   本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》2013版(以下简称“计价规范”)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》2013版、《安装工程工程量计算规范》2013版、2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济南市城乡建设委员会关于转发鲁建标字[2016] 39号等四个文件明确我市2016版建设工程计价依据相关事项通知（济建标字[2017]1号）、（济建标字[2018]1号）、（济建标字[2018]2号）以及招标文件中包括的设计施工图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2    本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3    本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4    无

1.5    本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6    本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

## 2、投标报价说明

2.1    投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)  本招标文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》2013版；

(3)  2016版《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、济建标字【2017】1号文；

(4)  根据工程情况选择2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》、《山东省市政工程消耗量定额》、《山东省园林绿化工程消耗量定额》

(5)  招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  清单中所列措施项目（不含现场施工方案部分，清单已含内容除外）；

(8)  与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料（济南市现行有关规定）。

2.2    工程量清单中的每一子目须填入综合单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3    工程量清单中标价的综合单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指政策规定及合同约定的风险。

2.4    已标价工程量清单中投标人没有填入综合单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的综合单价或价格之中。

2.5    “投标报价汇总表”中的投标报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备费和税金组成，并且“工程投标报价汇总表”中的投标报价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备费、税金的合计金额一致。

2.6    分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1  分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价，综合单价应包括为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。（中标的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外）。

2.6.2  如果分部分项工程量清单中涉及“材料暂估价一览表”中列出的材料，将该类材料暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3  如果分部分项工程量清单中涉及发包人自行采购的材料和工程设备的，按2.8.4的规定在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的采购保管费，甲供材仅不作为计税基础，投标总价中暂不扣除，并于合同中明示，待结算时一并扣除。

2.6.4  “分部分项工程量清单计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量，发包人自行采购材料（设备）的，按招标工程量清单中的“材料暂估价一览表”中的甲供材消耗数量计入。

2.6.5  投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7    措施项目按下列要求报价：

2.7.1 参照“措施项目清单项目设置及其消耗量定额（计价方法）”，选用相应定额或计价办法。参照本办法规定的费用组成或参照工程造价管理机构发布的价格、费用信息自主计算确定相应单价、费率。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2  招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，对招标人给出的措施项目清单的数量不得增减，招标人提供的工程量清单不含现场施工方案部分（清单已含内容除外），结算时根据招标人批准的施工方案据实结算。”

2.7.3  招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容不得细化或增减。

2.7.4  “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5  对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8    其他项目清单费应按下列规定报价

2.8.1  无

2.8.2  暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必须发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，分为材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。

材料、工程设备暂估单价为招标人对拟自行采购及不能确定价格的材料、工程设备进行的估算。在“材料暂估价一览表”、“工程设备暂估价一览表”备注栏中应明确哪些材料、工程设备由招标人自行采购。

暂估价材料：材料暂估单价不得调整。

暂估价工程设备：工程设备暂估价不计入分部分项工程量清单综合单价。

暂估价专业工程：招标人根据国家相应规定、预计需由专业承包人另行组织施工、实施单独分包（总承包人仅对其进行总承包服务），但暂时不能确定准确价格的专业工程价款。暂估价专业工程应区分不同的专业，按有关计价规定估价，仅作为计取总承包服务费的基础，不计入投标人的投标报价。

2.8.3  计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)  劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)  材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3)  施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费：是指总承包人为配合、协调发包人根据国家有关规定进行专业工程发包、自行采购材料、设备等进行现场接收、管理（非指保管）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。专业工程总包服务费费率按3%，采购保管费：材料2.5%，设备1%。

采购保管费：是指采购、供应和保管材料、设备过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

其他检验试验费：检验试验费，不包括相应规范规定之外要求增加鉴定、检查的费用，新结构、新材料的试验费用，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用，建设单位委托检测机构进行检测的费用。此类检测发生的费用在该项中列支。

发包人对承包人提供的、具有出厂合格证明的材料要求进行再检验、经检测不合格的，该检测费用由承包人支付。

2.8.5特殊项目暂估价在投标报价时暂不考虑；

2.9   市政规费取费标准

| 序号 | 项目名称 | 费率(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 1.74 |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 0.66 |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 0.84 |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 1.81 |
| 1.2 | 社会保险费 | 1.52 |
| 1.3 | 住房公积金 | 0.21 |
| 1.4 | 工程排污费 | 0.27 |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 0.18 |
| 2 | 税金 | 10 |

2.10  价格分析表：

2.10.1 价格分析表是招标人或评标人确定投标人报价是否合理的参考用表,投标人应按表中规定内容认真填写。

2.10.2分部分项工程量清单综合单价分析表执行《济南市建筑工程招标控制价（竣工结算）备案操作手册》“表样7 工程量清单综合单价分析表”：

A、项目编码、项目名称按分部分项工程量清单计价表相应内容填写。

B、工程名称为清单项目所含工程内容的工程名称。

C、工程量为清单项目一个计量单位工程量所含某项工程内容的工程数量。

D、各项费用为某工程内容一个计量单位的费用乘以相应工程量。

E、分析后所得的合价，应与报价时的相应综合单价一致。

F、每项清单综合单价后必须分析组成明细，即定额组成，具体表格使用“工程量清单综合单价分析表”。

2.10.3措施项目清单综合单价分析表

2.11  除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.12  工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.13  管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.14  投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.15  投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.16  人工单价必须符合济建标字【2017】1号文件规定；规费、税金按照本章2.9规定计价，如果投标人不执行以上规定，依据鲁建发[2014]5号文规定，视为无效投标。

## 3、其他说明

3.1词语和定义

3.1.1  工程量清单

载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。

3.1.2  总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3  单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4  子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5  子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6  规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7  税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税（采用增值税一般计税方法）。其中甲供材料、甲供设备不作为增值税计税基础。

3.1.8  总承包服务费

总承包人为配合、协调发包人根据国家有关规定进行专业工程发包、自行采购材料、设备等进行现场接收、管理（非指保管）以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。总承包服务费=专业工程暂估价(不含设备费)×相应费率。

3.1.9  采购保管费

是指采购、供应和保管材料、设备过程中所需要的各项费用，包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。

3.1.10  同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

## 4、工程量清单与计价表

4.1工程量清单封面

工程

工 程 量 清 单

| 招 标 人： （单位盖章） | 工程造价 咨 询 人： （单位资质专用章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） | 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） |
| 编制人： （造价人员签字盖专用章） | 复核人： （造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： 年 月 日 | 复核时间： 年 月 日 |

封-1

4.2招标控制价封面

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：

（大写）：

| 招 标 人： （单位盖章） | 工程造价 咨 询 人： （单位资质专用章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） | 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） |
| 编制人： （造价工程师签字盖专用章） | 复核人： （造价工程师签字盖专用章） |
| 编制时间： 年 月 日 | 复核时间： 年 月 日 |

单项工程招标控制价汇总表（备案登记表）                              封-2

| 楼号 | 单位工程名称 | 金 额 （1） | 其中 |  | 招标控制价 （1）-（2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额 | 取费后暂列金额（2） |  |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑工程 |  |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金 额 （1） | 其中 |  | 招标控制价 （1）-（2） |
|  |  |  | 暂列金额 | 取费后暂列金额（2） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

4.3投标报价表

投标报价

招 标 人：

工程名称：

投标报价(小写) ：

(大写) ：

投标报价=工程费用合计-取费后的暂列金额

投 标 人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：

(注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：              年      月      日

封-3

4.4 总说明

总说明

工程名称：                                                     第   页    共   页

4.5工程投标报价汇总表

工程投标报价汇总表

工程名称：                                                    第   页  共   页

| 序号 | 单项工程名称 | 工程费用合计 （1） | 其中 |  | 投标报价 （1）-（2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额 | 取费后暂列金额（2） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

填表说明:

1、本表适用于工程投标报价的汇总。

2、所填金额单位均为“元”。

4.5.1单项工程投标报价汇总表

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                    第   页  共   页

| 序号 | 单位工程名称 | 工程费用合计 （1） | 其中 |  | 投标报价 （1）-（2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂列金额 | 取费后暂列金额（2） |  |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 2 | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 3 | 安装工程 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

填表说明:

1、本表适用于单项工程招标控制价/单项工程投标报价的汇总。

2、所填金额单位均为“元” 。

4.6单位工程投标报价汇总表

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                                                        第   页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程1 |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程2 |  |  |
| … |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | — |
| 2.1 | 总价措施费 |  | — |
| 2.2 | 单价措施费 |  | — |
| 3 | 其他项目费： | 3.1+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8 | — |
| 3.1 | 暂列金额 |  | — |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  | — |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  | — |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  | — |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 4 | 规费 |  | — |
| 5 | 设备费 |  |  |
| 6 | 税金 |  |  |
| 合计=1+2＋3＋4＋5＋6 |  |  |  |

填表说明：

1、本表适用于单位工程投标报价的汇总。

2、甲供材料、甲供设备不作为计税基础。

4.7分部分项工程量清单与计价表

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                                                    第   页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、本表项目顺序及内容均需与工程量清单保持一致。

2、暂估价为材料暂估价。

4.8工程量清单综合单价分析表

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |
| 1 | （清单项目编码1） | （清单项目名称及特征） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号1） | （定额项目名称或工程内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （主材或暂估价材料编码1） | （名称、规格、型号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单项目编码2） | （清单项目名称及特征） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。

2.若为暂估价材料，在编码后标注“＊”。

4.9措施项目清单计价汇总表

措施项目清单计价汇总表

工程名称：                                                   第    页  共    页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |

4.10总价措施项目清单与计价表

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                 第    页  共    页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.本表适用于以“项”计价的措施费。

4.11单价措施项目清单与计价表

单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   第   页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | …… |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

2.此表中项目综合单价要与“措施项目清单综合单价分析表”中综合单价保持一致。

3.本表内容包括脚手架、模板、垂直运输等内容。

4.12措施项目清单综合单价分析表

措施项目清单综合单价分析表

工程名称：                                第   页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |

填表说明：

本表“项目编码”要按规范要求填写且定额子项要有定额编号。

4.13其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                              第  页  共  页

| 序号 | 子 目 名 称 | 计算 基础 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 特殊项目暂估价 |  |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 4 | 计日工 |  |  | 详见计日工表 |
| 5 | 采购保管费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计=1+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |  |

4.14暂列金额明细表

暂列金额明细表

工程名称：                                                第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

填表说明：

1、此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额。

4.15材料暂估价一览表

无

4.16工程设备暂估价一览表

工程设备暂估价一览表

工程名称：                                                       第  页 共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1、此表由招标人填写，并在备注栏说明是否为甲供设备。

2、此表应与清单中所列表相同。

4.17专业工程暂估价表

专业工程暂估价表

工程名称：                                                     第  页  共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

填表说明：

1、此表由招标人填写。

2、备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法招标方式选择分包人。

3、此表应与清单中所列表相同。

4.18特殊项目暂估价表

特殊项目暂估价表

工程名称：                                                         第  页  共   页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量 单位 | 计算 方法 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：此表应与清单中所列表相同。

4.19计 日 工 表

计 日 工 表

工程名称：                                                            第  页  共  页

| 编号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

填表说明：

此表项目名称、数量、单位由招标人填写且与工程量清单一致；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

4.20总承包服务费、采购保管费计价表

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：                                                     第  页  共  页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用（元） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |
| 3 | 发包人供应工程设备 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

填表说明：

1、要详细注明服务内容且与清单保持一致；

2、发包人供应工程设备、材料总包服务费计费基数为发包人供应工程设备、材料的总价。

3、“发包人发包专业工程”总承包服务费率及“发包人供应材料”、“发包人供应工程设备”采购保管费率与招标文件一致。

4.21规费、税金项目清单与计价表

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                                            第  页  共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  |  |  |
| 1.2 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.3 | 社会保险费 |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |
| 合计： 1+2 |  |  |  |  |

4.22材料汇总表

材料汇总表

工程名称：                                                    第  页  共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.需在备注栏内写明是否为招标人自行采购材料（甲供材）。

4.23工程设备汇总表

工程设备汇总表

工程名称：                                                            第  页  共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.需在备注栏内写明是否为招标人自行采购工程设备（甲供设备）。

4.24人机汇总表

人机汇总表

工程名称：                                                       第  页  共  页

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二卷

## 第六章  图  纸

# 第三卷

## 第七章  技术标准和要求

# 一、招标范围

## 1. 工程名称

济南高新区加速器横二路等电缆沟新建工程

## 2. 电压等级

10kV及110kV通道

## 3. 工程概况

3.1 地理位置：

山东省济南市高新区创新谷片区。

3.2

1、工程建设概况、容量规模及投产计划进度

2、生产计划进度

工程计划于2018年6月开工，2018年12月投产。

加速器横二路主要建设规模表

| 序号 | 土建范围名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4×2.1m电缆沟 | 770 | 米 |  |
| 2 | 上人孔井 | 10 | 座 |  |
| 3 | 三通井 | 2 | 座 |  |
| 4 | 四通井 | 6 | 座 |  |
| 5 | 终端井 | 8 | 座 |  |
| 6 | 12×Φ175/5涂塑钢管+2×Φ100PVC管 | 60 | 米 | 电缆沟横穿用 |
| 7 | 20×Φ200/27MPP管+2×Φ100PVC管 | 40 | 米 | 电缆桁架内放置 |
| 8 | 过河桁架 | 40 | 米 | 钢结构 |

加速器横三路主要建设规模表

| 序号 | 土建范围名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4×2.1m电缆沟 | 790 | 米 |  |
| 2 | 上人孔井 | 8 | 座 |  |
| 3 | 四通井 | 5 | 座 |  |
| 4 | 终端井 | 6 | 座 |  |
| 5 | 12×Φ175/5涂塑钢管+2×Φ100PVC管 | 65 | 米 | 电缆沟横穿用 |
| 6 | 20×Φ200/27MPP管+2×Φ100PVC管 | 30 | 米 | 电缆桁架内放置 |
| 7 | 过河桁架 | 30 | 米 | 钢结构 |

加速器纵一路主要建设规模表

| 序号 | 土建范围名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4×2.1m电缆沟 | 750 | 米 |  |
| 2 | 上人孔井 | 8 | 座 |  |
| 3 | 四通井 | 5 | 座 |  |
| 4 | 终端井 | 10 | 座 |  |
| 5 | 三通井 | 6 | 米 |  |
| 6 | 12×Φ175/5涂塑钢管+2×Φ100PVC管 | 140 | 米 | 电缆沟横穿用 |

# 二、施工要求

按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范；工程进度确保按照建设单位规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现；工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标；遵守国家电网公司对电力建设专业分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置；严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收；严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T 28—2002）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100％，资料准确率100％，案卷合格率100％，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料；积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。

## 1.施工现场组织机构

施工单位应在接到开工通知后28天内（含本数），向监理单位提交施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。

为完成合同约定的各项工作，施工单位应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

1.1  施工现场组织机构

成立施工现场管理小组

组  长：施工单位项目负责人

副组长：施工单位技术负责人

成  员：施工人员

质监员1名，施工队伍超过30人的，应设专职安全员1名；施工队伍在30人以下的，设兼职安全员1名。

1.2  施工现场组织原则

项目施工单位成立现场施工管理组织机构，与项目管理单位协调处理施工中的技术难题和重大事宜，管理施工队伍。

1.3 项目施工机构人员及职责

（1）现场施工小组组长职责：负责工程的组织和领导，协调处理工程中出现的重大问题。

（2）现场施工小组副组长职责：传达上级有关要求和规定，明确工作要求及工艺标准，组织工程中间验收及竣工验收，督促落实有关管理要求和施工标准。不定期对施工作业现场进行监督检查，协调解决工程中出现的重大安全和设备技术问题。

（3）现场施工小组成员职责：认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行相关安全文明施工、环境保护管理责任。

（4）现场施工小组质监员职责：对施工质量和材料、工艺进行监督，确保工程质量良好，工艺规范。

（5）现场施工小组安全员职责：按照《国家电网公司电力安全工作规程》等有关规章制度，监督施工安全情况，及时纠正违反安全的行为，杜绝违章。

（6）项目管理单位现场项目负责人：始终在施工现场，负责对施工队伍及施工作业的管理，协调处理施工中的技术难题和重大事宜。

## 2.施工方案

2.1 施工技术和资料准备

（1）施工要求由项目管理单位发布并实施。

（2）施工方案由施工单位制定，经项目管理单位审核后实施。

（3）施工中所需的有关材料、技术资料和施工单位有关资质证明材料，由施工单位在合同签订后、计划施工开始前一周，交由项目管理单位审核并留档。

2.2 材料准备

除项目管理单位供料外，其余材料由施工单位按照施工方案及时准备，不得因材料准备不齐全影响工程进度和质量。

2.3 施工机具准备

（1）由施工单位按照施工方案及时准备，不得因施工机具准备不齐全影响工程进度和质量。

（2）施工单位所使用的机具应合格，满足相关规章制度的要求，并在试验合格周期内。

（3）施工单位自制工具，应经过严格测试，并经审核合格。

2.4 施工力量配置

（1）施工力量应满足工程要求，不得因施工力量原因影响工程进度和质量。

（2）电气、土建等相关专业技术队伍，应满足相应施工资质要求。

2.5 施工工序总体安排

（1）满足施工工期要求。

（2）具体工序安排应纳入施工方案。

2.6 主要工序和特殊工序的施工方法

严格按照相关生产工序标准和工艺方法执行。

2.7 工程成本的控制措施

由施工单位按照施工范围，编制工程预算，细化工程量。

## 3.工程施工组织

施工单位应按合同专用条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理单位。经监理单位批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。

3.1 工程综合进度保证措施

（1）工程开工前，由项目管理单位，按照国网公司、省公司有关标准和要求，结合工程施工的具体情况，逐一项目组织制定工程实施方案，明确工作任务和工艺标准要求，施工单位严格按照公司要求逐项落实，避免工程“边实施，边协调，边解决整改”的现象。

（2）开关前做好工程“三措”以及安全技术交底、临时用工安全教育等工作，明确危险点和防范措施，并加强作业现场安全和工艺监督。

（3）循序渐进做好工程组织工作，根据施工力量合理安排作业点，分批分量开工建设各项目，严格按照“制定方案—现场实施—中间验收—总体验收—项目评估—下一工程开工”的顺序进行工程组织。

（4）管理提升、设备治理和土建施工要协调推进，同步完善，不能顾此失彼；涉及地方关系的工程，要提前做好准备，早接触、早介入，争取工作主动。

（5）实施“项目负责人”制度。每一个工程现场施工单位应至少选派一名熟悉施工要求、具备丰富的10kV及以下配网施工作业经验的“项目负责人”，始终在施工现场，做好对临时用工及施工作业的管理。在施工单位“项目负责人”未在场的情况，工作负责人有权要求暂停施工。

3.2 主要施工设备及材料供应计划

由施工单位根据施工方案和施工进度计划在施工前准备齐全，不得因材料准备不齐影响工程进度和质量。

## 4.质量管理目标、质量保证体系及技术组织措施

施工单位应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。施工单位应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理单位审批。

4.1 质量目标

（1）符合有关技术标准要求。

（2）施工质量良好，安装后应能稳定可靠使用5年以上。

4.2 质量管理措施

（1）开工前对工作负责人及工作人员进行安全和技术交底，组织工作人员认真学习施工规程，质量标准，严格落实设计要求，树立良好的质量意识，确保高质量完成施工工作。

（2）每日在开工前，工作负责人应认真检查施工安全用具，落实好用品、材料、人员等是否充足完整，有关技术人员在施工中应根据设计要求，督促落实实施。

（3）在施工中，实行专业技术人员、质检人员、施工负责人到位制度，履行各自职责，进行认真检查，确认合格，并签字，确保工程的质量全部合格。

4.3 质量保修承诺

实行一年内免费保修（质量保证期为设备投入运行且买方签收验收单后一年）。

## 5.安全管理

5.1 安全目标承诺

（1）不发生违章事件

（2）不发生人身伤害事件

（3）不发生火灾事故

（4）不发生满足安全规程和施工标准的其他事件

5.2安全管理制度及方法

（1）工程施工中应按照《电力安全工作规程》及各供电公司《电气操作票、工作票实施细则》的规定，办理工作票。

（2）施工前，施工单位应按照鲁电集团安[2004]430号文《承、发包工程和临时工安全管理规定》及相关安全规定，接受项目管理单位有关资质及条件审查后，方可开始工作。

（3）作业范围仅限于工作负责人指定的区域。除工作负责人指定的施工区域外，其他设备均应视为带电设备。

（4）施工前，应对施工人员进行《电力安全工作规程》等安全知识考试，合格后方可进场作业。

（5）施工前，工作负责人需进行安全技术交底，经双方确认并履行相关手续后方可开始工作。

（6）认真开展好反违章活动，及时制止违章现象的发生。

# 三、技术条件、要求

应执行最新版本相关标准、规范及规定，包括但不限于：

## 采用的规范

| 分类 | 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规 | 1 | 《中华人民共和国合同法》 | 1999年3月15日版 |
|  | 2 | 《中华人民共和国招投标法》 | 1999年8月30日 版 |
|  | 3 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 2014年4月24日修订版 |
|  | 4 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 2004年8月28日修订版 |
|  | 5 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 2010年12月25日修订版 |
|  | 6 | 《中华人民共和国电力法》 | 2015年4月24日修订版 |
|  | 7 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2014年8月31日修订版 |
|  | 8 | 《中华人民共和国建筑法》 | 2011年4月22日修订版 |
|  | 9 | 《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》 | 住房和城乡建设部令第16号 |
|  | 10 | 《建设项目环境保护条例》 | 中华人民共和国国务院令第253号 |
|  | 11 | 《中华人民共和国土地管理法实施条例》 | 中华人民共和国国务院令第256号 |
|  | 12 | 《建设工程质量管理条例》 | 中华人民共和国国务院令第279号 |
|  | 13 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 中华人民共和国国务院令第393号 |
|  | 14 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 中华人民共和国国务院令第493号 |
|  | 15 | 《建设项目用地预审管理办法》 | 中华人民共和国国土资源部令第42号 |
|  | 16 | 《建设工程价款结算试行办法》 | 中华人民共和国建设部、财政部财建〔2004〕369号 |
|  | 17 | 《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》 | 2007 年监管公告第 1 号 |
|  | 18 | 《城市电力网规划设计导则》 | 能源电【1993】228号Q/GDW 156-2006 |
| 国 家 现 行 标 准 及 文 件 行 业 现 行 标 准 及 文 件 | 19 | 《建设工程施工现场供用电安全规范》 | GB 50194-1993 |
|  | 20 | 《电力建设工程监理规范》 | DL/T 5434-2009 |
|  | 21 | 《设备工程监理规范》 | GB/T 26429-2010 |
|  | 22 | 《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》 | GB 200-2003 |
|  | 23 | 《湿陷性黄土地区建筑规范》 | GB 50025-2004 |
|  | 24 | 《建设工程项目管理规范》 | GB/T 50326-2006 |
|  | 25 | 《工程测量规范》 | GB 50026-2007 |
|  | 26 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 | GB 1499.2-2007 |
|  | 27 | 《通用硅酸盐水泥》 | GB 175-2007 |
|  | 28 | 《建设工程工程量清单计价规范》 | GB 50500-2013 |
|  | 29 | 《混凝土强度检验评定标准》 | GBJ107-87 |
|  | 30 | 《建设工程文件归档整理规范》 | GB/T 50328-2001 |
|  | 31 | 《土工试验方法标准》 | GB/T 50011-2001 |
|  | 32 | 《建筑用砂》 | GB/T 14684-2001 |
|  | 33 | 《建筑用卵石、碎石》 | GB/T 14685-2001 |
|  | 34 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 | GB/T 50081-2002 |
|  | 35 | 《水泥取样方法》 | GB/T 1257-2008 |
|  | 36 | 《质量管理体系基础和术语（idt ISO 9000：2008）》 | GB/T 19000-2008 |
|  | 37 | 《质量管理体系要求（idt ISO 9001：2008）》 | GB/T 19001-2008 |
|  | 38 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》 | JGJ 80-1991 |
|  | 39 | 《建筑工程冬期施工规程》 | JGJ 104-1997 |
|  | 40 | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ 55-2000 |
|  | 41 | 《钢筋焊接接头试验方法》 | JGJ/T 27-2001 |
|  | 42 | 《回弹法检测混凝土强度技术规程》 | JGJ/T 23-2001 |
|  | 43 | 《建筑地基处理技术规范》 | JGJ 79-2002 |
|  | 44 | 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ 18-2012 |
|  | 45 | 《建筑桩基检测技术规范（低应变反射波法测桩）》 | JGJ 106-2003 |
|  | 46 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ 46-2005 |
|  | 47 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 | JGJ 52-2006 |
|  | 48 | 《混凝土用水标准》 | JGJ 63-2006 |
|  | 49 | 《建筑施工模板安全技术规范》 | JGJ 162-2008 |
|  | 50 | 《建筑桩基技术规范》 | JGJ 94-2008 |
|  | 51 | 《灌注桩基础技术规程》 | YSJ 212-1992 |
|  | 52 | 《电力建设工程监理规范》 | DL/T 5434-2009 |
|  | 53 | 《城市电力电缆线路设计技术规定》 | DL/T 5221-2005 |
|  | 54 | 《电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路》 | DL 5009.2-2013 |
|  | 55 | 《电力建设工程 工程量清单计价规范-输电线路工程》 | DL/T 5205-2011 |
|  | 56 | 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 | DL/T 5161.1～5161.17-2002 |
|  | 57 | 《电力工程地基处理技术规程》 | DL/T 5024-2005 |
|  | 58 | 《电力建设工程 工程量清单计价规范-变电工程》 | DL/T 5341-2011 |
|  | 59 | 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | GB 50150-2006 |
|  | 60 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB 50168-2006 |
|  | 61 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | GB 50169-2006 |
|  | 62 | 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 | GB 50257-1996 |
|  | 63 | 《国家电网公司安全生产工作规定》 | 国家电网总〔2003〕407号 |
|  | 64 | 《输变电工程安全文明施工标准》 | Q/GDW 250—2009 |
|  | 65 | 《配电自动化技术导则》 | Q/GDW 1382-2013 |
|  | 66 | 《关于印发<国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）>的通知》 | 国家电网办〔2010〕250号 |
|  | 67 | 《关于印发<国家电网公司加强建设工程分包安全监督若干重点要求>的通知》 | 国家电网安监〔2009〕998号 |
|  | 68 | 国家电网公司电力安全工器具管理规定 | 国网（安监/4）289-2014 |
|  | 69 | 《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》 | Q/ GDW 1799.2 - 2013 |
|  | 70 | 《电力生产事故调查规程》 | 国家电网安监〔2005〕145号 |
|  | 71 | 《国家电网公司输变电工程工艺标准库》 | 基建质量〔2010〕100号 |
|  | 72 | 《国家电网公司安全风险管理体系实施指导意见》 | 国家电网安监〔2007〕206号 |
|  | 73 | 《国家电网公司应急管理工作规定》 | 国家电网安监〔2007〕110号 |
|  | 74 | 《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》 | 国家电网工〔2003〕153号 |
|  | 75 | 《电力建设安全健康环境评价管理办法（试行）》 | 国家电网工〔2004〕488号 |
|  | 76 | 《国家电网公司电力建设工程重大安全生产事故预防与应急处理暂行规定》 | 国家电网工〔2004〕264号 |
|  | 77 | 关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）的通知 | 国家电网生〔2012〕352号 |
|  | 78 | 《国家电网公司建设工程防汛检查大纲（试行）》 | 国家电网生技〔2005〕399号 |
|  | 79 | 《国家电网公司带电作业工作管理规定（试行）》 | 国家电网生〔2007〕751号 |
|  | 80 | 关于印发《国家电网公司技术标准管理办法实施细则》的通知 | 国家电网科〔2011〕436号 |
|  | 81 | 《关于发布国家电网公司系统电力建设工程概预算定额价格水平调整系数的通知》 | 国家电网电定〔2008〕8号 |
|  | 82 | 《国家电网公司系统现成电网建设与改造技术导则》 | 国家电网农【2003】35号 |
|  | 83 | 《农村电网建设与改造技术原则》 | 国电农（1999）191号 |
|  | 84 | 《配电自动化试点建设与改造技术原则基本建设投资管理办法》 | 国网生配电【2009】196号 |
|  | 85 | 《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册》 | 中国电力出版社出版(2006版) |
|  | 86 | 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 | 中国电力出版社出版(2006版) |
|  | 87 | 《国家电网公司输变电工程标准工艺示范光盘》 | 中国电力出版社出版(2006版) |
|  | 88 | 《关于印发<国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定>的通知》 | 国家电网基建〔2010〕174号 |
|  | 89 | 《关于印发<国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）>的通知》 | 国家电网基建〔2008〕696号 |
|  | 90 | 《关于印发<国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法>的通知》 | 国家电网基建〔2008〕891号 |
|  | 91 | 《国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）》 | 国家电网基建〔2006〕699号 |
|  | 99 | 《关于印发<国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法>的通知》 | 国家电网基建〔2010〕166号 |
|  | 100 | 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》 | 国家电网基建〔2010〕19号 |
|  | 101 | 《国家电网公司输变电工程结算管理办法》 | 国家电网基建〔2010〕173号 |
|  | 102 | 《国家电网公司输变电工程量计算与编制规范（试行）》 | 基建技术〔2010〕31号 |
|  | 103 | 《变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范》 | Q/GDW 274-2009 |
|  | 104 | 《关于印发<国家电网公司电网建设进度计划管理办法>的通知》 | 国家电网基建〔2010〕170号 |
|  | 105 | 《20kV以下配电网建设工程预算编制与计算标准》 | 国能电力［2009］123号 |
|  | 106 | 《关于印发<国家电网公司输变电工程安全质量管理流动红旗竞赛实施办法>的通知》 | 国家电网基建〔2010〕167号 |
| 国网山东省电力公司现行标准及文件 | 107 | 《直供中低压配网建设与改造工程管理标准》 | Q/GDW06 250105-2010 |
|  | 108 | 《关于印发山东电力集团公司直供中低压配电网技术原则的通知》 | 鲁电集团生〔2010〕182号 |
|  | 109 | 《关于印发山东电力集团公司直供中低压配电网设施运行标识管理的通知》 | 鲁电集团生〔2010〕258号 |
|  | 110 | 《山东电力集团配电网带电作业管理规定》 | 鲁电集团生〔2010〕175号 |
|  | 111 | 《山东电力集团公司智能配网建设工程管理办法》 | 集团生配〔2011〕39号 |
|  | 112 | 《山东电力集团公司固定资产管理办法》 | 鲁电集团财〔2005〕311号 |
|  | 113 | 《山东电力集团公司工程项目财务管理办法》 | 鲁电集团财〔2006〕66号 |
|  | 114 | 《山东电力集团公司直供中低压配电网技术原则》 | 鲁电集团财〔2010〕182号 |
|  | 115 | 《山东电力集团公司招标活动管理办法》 | 鲁电集团财〔2006〕470号 |
|  | 116 | 《山东电力集团公司直供中低压配网规划指导意见》 | 鲁电集团财〔2010〕219号 |
|  | 117 | 《山东电力集团公司直供中低压配网生产管理规范》 | 鲁电集团财〔2010〕256号 |
|  | 118 | 《山东省安装工程消耗量定额》2003年版 | 鲁建标字【2010】18号 |
|  | 119 | 《山东省建筑工程消耗量定额》2003年版 | 鲁建标字【2010】18号 |
|  | 120 | 价目表采用文《关于发布我省建设工程定额人工单价、综合工日单价的通知》 | 鲁建标字【2013】7号 |

## 2.现场自然条件

- 海拔不超过1000米，温度-15/+40℃.

- 土质为粘性塑土

## 3.技术要求

投标人编写的技术文件应包括以下内容：

- 项目经理（施工现场组织机构及主要工作人员配置）

- 组织机构、主要工作人员（施工现场组织机构及主要工作人员配置）

- 工程特点、施工内外环境预测及进场办法

- 主要施工机、器具及试验仪器、设备配置

- 施工力量安排

- 季节施工、排水等措施

- 特殊工序施工方法和控制流程

- 采用新设备

- 采用创新施工工艺

- 采用新材料

- 关键工期（工期及施工进度计划）

- 进度计划及保证措施（工期及施工进度计划）

- 资源计划（工期及施工进度计划）

- 风险预测、成本控制（投资控制）

- 资金准备（投资控制）

- 目标（质量控制）

- 质保体系（质量控制）

- 关键工序的控制（质量控制）

- 薄弱环节的预测和防范措施（质量控制）

- 目标（安全控制）

- 管理机构和安全技术措施（安全控制）

- 安保体系（安全控制）

- 安全文明施工策划（安全控制）

- 目标要求(计划、统计和信息管理)

- 实现措施(计划、统计和信息管理)

- 充分利用现场条件合理布置

- 环境保护

- 工程项目所在地各方面的综合协调能力

- 工程项目所在地协调经验

附件A：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。图中应当标示本章第一节第1.2.1项规定的内容，并做必要的文字说明。

# 第四卷

## 第八章  投标文件格式

（封面参考样式）

（项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、资格审查部分（采用资格后审的）

二、技术标部分

三、资信标部分

四、商务标部分

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为        的                工程的电子招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国电子招标投标办法》等有关规定，我方经考察现场和研究上述电子招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币           （大写）（人民币：￥              元）的投标报价，并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任，并保证质量达到         标准。

如果我方中标，我方保证在       年       月       日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，    天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到       标准。我方同意本投标函在电子招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在电子招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：          （￥：        元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投  标  人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：      年      月      日

（二）投标函附录-1

工程名称：               （项目名称）    标段

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 5 | 分包 |  | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |  |
| 9 | 预付款额度 |  |  |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  |  |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（三）投标函附录-2

工程唱标单（格式）

| 投标人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 标段名称：第 标段 |  |  |  |  |  |
| 投标报价：大写： （小写： 元）； |  |  |  |  |  |
| 清单外项目 人工单价 （元/工日） | 市政： |  |  |  |  |
| 工期 要求 | 开工时间： 竣工时间： 日历天数： |  |  |  |  |
| 质量标准; 质量目标. |
| 项目经理 |  | 级别 |  | 编号 |  |
| 我单位承诺项目经理不兼职其他工程项目。 |  |  |  |  |  |
| 如我单位同时获得 个标段的第一名，将按照 的顺序选择中标标段。 |  |  |  |  |  |
| 本投标人完全认同电子招标文件的各项条款要求。 |  |  |  |  |  |
| 投标人现场确认（签字）： |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                       年      月    日

注：在评标过程中，评定内容的具体数据以此表为准。

（四）投标函附录-3

工程业绩一览表

| 投标人自 年 月 日至 年 月 日（3年）承担过类似工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 长度 | 合同额 | 合同签订日期 |  | 竣工日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |  |  |
| 项目负责人自 年 月 日至 年 月 日（3年）承担过类似工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 长度 | 合同额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                       年      月    日

注：标书中随本表后附相关合同业绩及竣工证明材料的原件扫描件（应与电子投标文件中提供的业绩保持一致，否则不予认可）。

（五）投标函附录-4

项目管理机构组成表

| 项目名称： | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位： | 标段： |  |
| 单位名称： | 开标日期： |  |

| 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 在建情况 | 养老保险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

查询时间：                                   打印时间：

注：（1）除项目经理和安全员之外，可不再填写证书编号和专业；

（2）投标人需打印由济南市房屋建筑和市政基础设施工程电子招标投标监督管理系统导出的“项目管理机构组成表”与电子投标文件一起封装递交。

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（反面）

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

注：纸质授权委托书应为原件，不接受电子签章。

年       月       日

## 四、联合体协议书（如需要）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照电子招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 五、投标保证金

附：

1、投标人基本账户开户许可证电子扫描件

2、投标保证金的银行回单电子扫描件

## 六、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

## 七、施工组织设计

1．投标人应根据电子招标文件、答疑文件、补充通知、对现场的勘察情况等资料，采用文字并结合图表形式，编制本工程的施工组织设计。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。下述表格应按照电子投标文件章节内容，上传相应的章节中。

参考表格格式：

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按电子招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 八、项目管理机构

项目管理-机构组成表

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 证书编号 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 填写项目班子全部人员信息。

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、最近3个月养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职施工员、质检（质量）员、预算、材料、安全员（C证）等岗位人员。应附岗位证书(技术负责人附职称证书)、身份证、相关部门开具的近3个月养老保险证明资料复印件，专职安全员应附安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我单位在此声明，我单位拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段不兼职其他工程项目。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

## 九、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

## 十、资格审查资料

实行资格后审的，详见第九章资格后审的要求及格式

## 十一、其他材料

（格式自行设定）

建议增加：备注：对于电子招标文件要求的内容，电子招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

## 第九章 资格后审文件（本次招标不采用）

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、联合体协议书（如果需要）等材料的复印件。

（二）近年财务状况（应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表），具体年份要求见第二章“投标人须知”前附表的规定。

（三）拟派项目经理工作履历（附建造师注册证书复印件及类似项目业绩合同复印件）。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 规模 | 发包人 名称 | 发包人 联系人 及电话 | 合同 价格 | 开、竣工日期 | 工程 质量 | 项目 经理 | 技术 负责人 | 总监理 工程师 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、类似项目：详见投标人须知前附表定义。

2、本表后附中标通知书或合同协议书、竣工验收证明等足以证明要求资格条件的复印件,并标明序号。

3、具体年份要求见第二章“投标人须知”前附表的规定，时间以竣工验收时间为准。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出的判决、仲裁等有关法律文书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。）

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其他

备注：1、企业不良行为记录：详见投标人须知前附表规定。

2、合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有)的原因等具体情况，等等。

(七) 接受联合体投标的，上述情况资料应包括联合体各方相关情况（若不接受联合投标体，本条不做要求）

投标人对提供的以上资料的真实性负责，评标过程中评标委员若对以上投标人提供的资料有异议，可要求投标人提供原件进行复核，若发现有不实之处，按废标处理。

其中：

1、第（一）、（二）、（三）条为必备条件，若无或不符合投标人须知前附表要求的资格条件，则资格后审不合格；

2、（四）应满足“投标人须知前附表”要求的资格条件，否则，资格后审不合格；

3、（五）、（六）、（七）条内容，若无，应注明情况，若资格后审中无（五）、（六）、（七）内容，且未在资格后审文件中注明,则视为资格后审不合格。

4、资格后审文件应按要求独立编制。

## 其他补充内容

无