山东财经大学校医院彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目

磋 商 文 件

招标方式：竞争性磋商

项目编号：SDGP370000202002005721

采   购  人：山东财经大学

代 理 机 构：山东蓝盾招标代理有限公司

编 制 时 间：二零二零年十月

目 录

第一部分 招标公告	2

第二部分 供应商须知	5

第三部分 项目概述及技术参数清单	21

第四部分 开标、评标、定标	34

第五部分 合同格式	39

第六部分 报价书格式	43

第七部分 评分细则	60

# 第一部分 招标公告

山东财经大学校医院彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目竞争性磋商公告

一、采购人：山东财经大学

地      址：山东省济南市

联系方式： 0531-88583197

二、采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

地      址：山东省济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系方式：18596068616

三、采购项目名称：山东财经大学校医院彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目采购

项目编号（建议书编号）： SDGP370000202002005721

采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 本包预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 山东财经大学校燕山校区校医院设备采购 | 1宗 | 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站、中国政府采购网、信用山东等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.具有独立承担民事责任的能力，持有合法营业执照，且有能力提供采购设备； 3.供应商为生产企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》；（如国家另有规定，则适用其规定） 4.供应商为经营企业：提供国家有关部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定） 5.所投设备必须提供提供国家有关部门签发的有效的《医疗器械注册证》（含附表）复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） 6.本采购项目包组不接受联合体报价； 7.法律、法规其他规定要求。 | 150万元 |

四、采购需求（详见附件）

五、获取招标

1.时间：2020年11月3日9时00分至2020年11月9日16时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）公告附件自行免费下载

3.方式：凡有意参加本次政府采购的供应商须在“中国山东政府采购网”进行注册，未在此网站注册造成的损失由供应商自行负责。

4.售价：0元/份

六、公告期限：2020年11月3日 至2020年11月9日

七、递交报价文件时间及地点

1.时间：2020年11月16日13时00分至2020年11月16日13时30分（北京时间）

2.地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

八、开标时间及地点

1.时间：2020年11月16日13时30分（北京时间）

2.地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

九、采购项目联系方式

联系人：王法伟 联系方式：18596068616

十、采购项目的用途、数量、简要技术要求等详见竞争性磋商文件

十一、采购项目需要落实的政府采购政策详见竞争性磋商文件

附件：1.采购需求

2.竞争性磋商文件

发 布 人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2020年11月2日

- 第二部分 供应商须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 采购人：山东财经大学 项目名称：山东财经大学校医院彩色多普勒超声系统等医疗设备采购项目项目 地点：山东省济南市 招标范围：详见项目要求 |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 供应商资格要求 | 1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站、中国政府采购网、信用山东等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.具有独立承担民事责任的能力，持有合法营业执照，且有能力提供采购设备； 3.供应商为生产企业：提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》；（如国家另有规定，则适用其规定） 4.供应商为经营企业：提供国家有关部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》或备案证；（如国家另有规定，则适用其规定） 5.所投设备必须提供提供国家有关部门签发的有效的《医疗器械注册证》（含附表）复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） 6.本采购项目包组不接受联合体报价； 7.法律、法规其他规定要求。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 6 | 报价有效期 | 报价后90日历天 |
| 7 | 报价文件份数 | 正本一份,副本肆份，电子文档一份（U盘贴标签），单独密封的报价一览表三份。 |
| 8 | 付款方式 | 双方签订合同10日内，甲方支付合同总金额30%，项目完成后验收合格甲方支付合同总金额70%，款项以人民币为结算货币。 |
| 9 | 提出疑问时间及方式 | 时间：2020年11月10日中午12：00前（北京时间） 方式：各供应商应标注好公司名称后，以电子版形式发送至:山东蓝盾招标代理有限公司,电子邮箱：SDLDZBDL@163.com，并电话通知招标代理单位。 联系人：王法伟；联系电话：18596068616，招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。 |
| 10 | 递交报价文件截止时间、地点 | 时间 ：2020年11月16日下午13:30（北京时间） |
|  |  | 地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼 |
| 11 | 报价 时间及地点 | 时间 ：2020年11月16日下午13:30（北京时间） |
|  |  | 地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼 |
| 12 | 供货期（交付时间） | 签订合同后20日内。 |
| 13 | 交付地点 | 甲方指定地点 |
| 14 | 质保期 | 两年，自项目验收合格之日起质保至少两年 |
| 15 | 报价文件装订方式 | 胶装，否则视为无效报价 |

前附表

一、说明

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

2.定义

2.1“采购人”系指山东财经大学。

2.2“代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。

2.3“供应商”系指响应招标并参加报价竞争的单位。

2.4“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

3.踏勘现场

3.1各供应商应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便供应商获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

3.2供应商踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制报价文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.3供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的工程现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、竞争性磋商文件说明

4.磋商文件说明

4.1招标的组成

4.1.1磋商公告

4.1.2供应商须知

4.1.3项目说明

4.1.4开标、评标、定标

4.1.5合同格式

4.1.6报价书格式

4.1.7评分细则

4.1.8 封皮格式

4.2招标的修改

4.2.1招标代理机构对招标必须修改的内容，需在招标要求提交报价文件截止时间5 日前，以书面形式通知已购买招标的所有供应商。补充文件将作为招标的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

4.2.2为使供应商有足够的时间按招标的要求修改报价文件，招标代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一供应商。

4.3竞争性磋商文件的澄清

供应商对招标如有疑问可要求澄清，应在 2020年11月10日中午12：00前（北京时间）前以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，须将要求澄清内容发送电子邮件SDLDZBDL@163.com。并电话通知磋商公告所列的联系人。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间5 日前发给所有购买招标的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为招标的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

三.报价文件的编制

5.1报价文件的组成

供应商应按招标的要求编写报价文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。报价文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分及技术部分四部分构成。

5.1.1报价函部分

- 法定代表人或授权代理人签署的报价函；

- 法人代表人（负责人）授权委托书及被授权人身份证，如法人参加提供法人身份证；

（3）开标一览表。

5.1.2 资格审查部分

以下内容要求供应商在报价文件中附加盖公章的复印件，否则其报价无效

1）营业执照副本（三证合一）复印件加盖公章；

2）供应商为生产企业的，应提供医疗器械生产许可证复印件加盖公章；

3）供应商为代理经销商的，应具有医疗器械经营许可证或备案证复印件加盖公章；

4）本次采购货物的医疗器械注册证（含附表）复印件加盖公章；

5）法人授权委托书及受委托人身份证复印件加盖公章（如法定代表人参加开标会，附法定代表人身份证明）；

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7）2019年度财务报表复印件加盖公章或银行资信证明；

8）提供2020年1月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖公章；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

9）提供2020年1月1日至今任意三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件加盖公章；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

10）供应商认为需要提交的其它文件。

5.1.3 商务部分

(1)报价一览表；

(2)报价明细表；（格式可自拟）

(3)主要材料明细表；（格式可自拟）

(4)关于质量、供货期（交付期）、服务等方面的承诺及合理化建议；（格式可自拟）

(5)商务偏差表；

(6)对竞争性磋商文件的认同程度；（格式可自拟）

(7)供应商在过去三年中完成的类似项目情况和现在正在履行的合同情况；（格式可自拟）

(8)供应商认为需要提供的其他表格及资料。

5.1.4 技术部分

- 产品技术性能

- 安装方案

- 供货期（交付期）

- 交付质量

- 服务方案

- 保修期内承诺及保证措施

- 有必要说明的其他内容。

6.报价报价

6.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、检验、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税费等全部费用。

6.2除竞争性磋商文件另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3成交供应商的最终报价为含税全包价（即交钥匙项目）

6.4供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。采购代理机构不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

6.5最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

6.6供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

6.7供应商无论中标与否，其参与报价所耗各项费用均由供应商自行承担。

6.8本工程为交钥匙工程，本工程采用固定总价包干的方式报价，各报价单位报价时，根据现场情况及工程量清单进行自主市场报价；报价单位竞报价格应包括拆除的人工、材料、机械、各项拆除措施及其他保险、涨价风险及其他风险在内的全部费用。同时应充分考虑完成拆除任务需要的直接费、管理费、措施费、安全文明施工措施费、现场因素费、拆除技术措施费、协调措施费、大型机械进出场费、利润、规费、税金、风险费、保险费和行政政策性文件规定费用，以及采购人的特殊要求、合同明示或暗示的所有的责任、义务和不可抗力以外的一切风险的因素，经过磋商确认的价格一经报出在合同期内不可调整。报价单位任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，报价单位承担全部责任。

7.报价文件装订与编写

7.1供应商必须将报价文件（一份正本、肆份副本）中的有关文件按上述顺序排列胶装成册，并在首页编制“报价文件目录”。

7.2供应商应准备五份报价文件，一份正本和肆份副本。报价文件电子版一份（U盘）、单独密封的报价一览表三份。在每一份报价文件上要注明 “正本”或“副本”字样。供应商应保证报价文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致（供应商应自己承担责任），如果单独的报价一览表与报文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

7.3报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

7.4报价文件应严格按照报价文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的报价文件，其报价有可能被拒绝。

7.5因报价文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

8.报价文件签署

8.1法定代表人或授权代理人必须按招标的规定在报价文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对报价文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

8.2任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

- 语言及计量单位

9.1供应商和招标代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

9.2除招标另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民

共和国法定计量单位。

10. 报价文件密封和标记

10.1供应商应将报价文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容：

10.1.1项目编号、项目名称、

10.1.2供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

10.2为方便公开唱价，请供应商将三份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与报价文件同时提交。

10.3每一密封件在封口处加盖供应商公章并注明“于 年 月 日 时之前不准启封”字样。

10.4如果供应商未按上述要求对报价文件密封及加写标记，招标代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

四、报价文件的递交

11.1递交报价文件的地点和时间

详见前附表

11.2供应商代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因招标的修改推迟报价截止日期的，则按招标代理机构通知规定的时间递交。

11.3招标代理机构收到报价文件后，法定代表人或授权代表人在签到处进行签到。

11.4电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价文件概不接受。

11.5对供应商提交的报价文件不予退还。

12.迟交的报价文件

招标代理机构将拒绝接收在报价截止时间后送达的报价文件。

- 报价文件的修改、补充和撤回

13.1供应商在招标要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知招标代理机构。补充、修改的内容作为报价文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成报价文件的一部分，份数和密封要求同报价文件一致。

13.2报价文件的有效期为递交报价文件截止之日起90 日，供应商在有效期内不得撤回其报价文件。

14.报价保证金

无

15.合格的供应商

符合以下条件的供应商，为合格的供应商：

（1）供应商资格要求：详见本项目招标公告及供应商须知前附表。

（2）本项目采用资格后审的审查方法确定合格供应商。

16.报价有效期

16.1从报价截止之日，递交报价文件截止之日起90 日。

16.2特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改报价文件的实质性内容。

17.报价费用

17.1供应商报价过程中的一切费用，不论中标与否，均自负，采购人与招标代理机构不负任何责任。

17.2招标代理服务费：本次的招标代理服务费由成交供应商向代理机构交纳。

17.3如果有律师见证的，中标供应商在签订合同前按成交金额的1‰向律师事务所交纳律师见证费。(不足500元的按500元收取)。

17.4上述费用包含在各供应商的报价报价中，综合考虑，不单独列支。

- 无效报价

（一）供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

18.1供应商未按规定提交报价保证金的。

18.2报价文件未按招标的规定签署、胶装或密封的。

18.3唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。

18.4供应商对招标的要求未做出实质性响应的。

18.5授权委托人或法定代表人不参加开标仪式及询标事宜的。

18.6供应商资格不符合招标要求，未按招标要求提供资格、资质证明文件

18.7报价文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、或者填写项目不齐全的。

18.8不符合招标中规定的其他实质性要求。

18.9法律、法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其报价保证金。供应商给采购人和招标代理机构造成损失的，应予以赔偿：

1.供应商在报价有效期内撤回报价。

2.供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料的；

3.以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

4.供应商向采购人、招标代理机构、磋商小组成员提供不正当利益。

5.在整个开标、评标过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。

- 成交供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标规定提交履约担保。

7.成交供应商不按规定签订合同的。

8.法律、法规规定的其他情况。

五、合同签订

19.中标通知

19.1 确定成交供应商后评标结果将在中国山东政府采购网、山东蓝盾招标代理有限公司，发布中标公告，不再以书面方式通知未成交供应商。招标代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

19.2 在报价有效期内，招标代理机构将向成交供应商签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

19.3 中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

20. 签订合同

20.1 中标通知书发出之日起10个工作日内，按照招标确定的事项签订合同。

20.2 招标、成交供应商的报价文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

20.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、处罚和质疑

21.1 处罚

21.1.1 发生下列情况之一，供应商的报价保证金或履约保证金（如有）不予退还，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在报价有效期内，供应商撤回其报价；

2)成交供应商未按本招标规定签订政府采购合同；

3)成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)成交供应商不按要求提交履约保证金的；

5)成交供应商其它未按招标规定和合同约定履行义务的行为。

21.2质疑

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问，采购人或招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

七、保密和披露

22.1 供应商自领取招标之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

22.2 招标代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

22.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

八、解释权

1.本次招标的最终解释权为招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2.招标未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

九、政府采购政策

1、政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定，评标委员会在综合评审时将对符合条件的产品在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。

在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的5％的加分，总计最高加评标价格总分值的5%；

“节能产品政府采购清单”优采加分：加分=价格评标总分值×5%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在报价报价中所占比例]。

“环境标志产品政府采购清单” 优采加分：加分=价格评标总分值×5%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品价格在报价报价中所占比例]。

在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的5％的加分，总计最高加评标技术总分值的5%；。

“节能产品政府采购清单”优采加分：加分=技术评标总分值×5%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品技术在技术总分值中所占比例]。

“环境标志产品政府采购清单” 优采加分：加分=技术评标总分值×5%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品技术在技术总分值中所占比例]。

（三）如果供应商提供的产品部分为节能、环保产品(强制采购节能产品除外)，由评委在评标时依据节能、环保产品所占比重酌情给予加分，最高不超过价格评标总分值和技术评标总分值的5%。

（四）供应商所投产品如属于财政部、国家发展和改革委员会制定的最新一期《节能、环保产品政府采购清单》中的产品，且经过认证的节能、环保产品，应在报价文件显著位置列出某项/某些产品属于节能产品，并列明节能产品的生产厂家及产品品牌、型号并附节能环保目录证明材料及相关认证证书复印件并加盖单位公章，（开标时提供相关认证证书原件）否则不予认同；未按要求列明的，将不给予价格扣除的政策优惠；属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报，否则按无效报价处理。

2、给予小型和微型企业价格扣除

1）给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供《中小企业声明函》（详见附件），否则不给予价格扣除。

2）中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业  声明函》；

（2）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（3）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（5）小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。现场提供企业所在地县级以上中小企业主管部门近 6 个月内出具的《小微企业类型划分认定表》原件、中小企业声明函原件，并在报价文件中放入复印件加盖公章及中小微企业证明材料，如财务报表等，否则评审时不予承认。

（6）评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

3、给予监狱企业价格扣除

符合要求的监狱企业参与政府采购活动，视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，复印件放于响应文件中，否则评审时不予承认。

4、给予残疾人福利单位价格扣除

符合要求的残疾人福利单位参与政府采购活动，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定；在政府招标活动中，享受评审中价格扣除的政府招标政策；价格扣除幅度：残疾人福利性单位价格给予 6%扣除。用扣除后的评审报价参与评审。

（1）若供应商为残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》。（开标现场提供原件） 注：1.成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接收社会监督。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任

（3）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）若供应商为残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，并放入报价文件内。供应商不是残疾人福利性单位不需要提供声明函。

注：评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

# 项目概述及技术参数清单

一、项目概况及预算情况

- 本采购项目实现的功能是解决学校每年2000余人的教职工彩超检查。彩超检查项目，男性一般检查颈部、甲状腺、肝胆胰脾双肾、膀胱和前列腺，女性一般检查颈部、甲状腺、肝胆胰脾双肾、子宫附件和乳腺。设备采购执行国家医疗器械相关生产管理及经营管理办法;

- 全身型彩色多普勒超声系统具有世界先进水平，其首次注册时间为2017年至今，要求能够开展腹部、心脏、小器官、妇产科、儿科等方面的全面检查，具有支持临床诊断和科研的能力平台，可在今后升级扩展提升仪器的技术水平;

- 体重秤血压计等设备的采购需求是为了解决学校学生体检、教职工的正常入院就诊和在校大学生的日常就诊服务以及校内常规消毒服务,执行国家医疗器械生产及其经营管理办法;

- 供应商所提供的货物应当是2020年生产的产品，软件为最新版。

二、货物清单

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 货物名称 | 技术、规格、性能、功能、质量 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 预算小计（万元） |
| 1 | 彩色多普勒超声系统 | 技术、规格、性能： - ★全数字化彩色多普勒超声系统主机 - ≥21英寸高分辨率医用彩色液晶显示器 - ≥12英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作 - 控制面板可独立旋转、升降 - 全域动态聚焦技术：全程发射及全程接收聚焦技术，图像近、中、远场保持均匀一致 - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速 - 多级信号处理系统 - 多倍波束并行处理系统 - 探头接口≥4个 - 二维灰阶模式 - 谐波成像模式 - M型模式 - 彩色M型模式 - 解剖M型模式≥2条取样线（提供证明图片) - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高频脉冲、连续波多普勒） - 组织多普勒成像 - 宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示） - 空间复合成像，最高可达7线偏转 - 斑点抑制成像 - 频率复合成像 - 独立角度偏转 - 扩展成像（要求支持凸阵、线阵、容积、心脏探头） - 实时双幅对比成像 - 高分辨率血流成像 - 精细血流自动识别成像 - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像等 - 全屏放大 - 局部放大（支持前端、后端放大） - 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、浅表探头 1.31.1支持低机械指数造影 1.31.2双计时器 1.31.3支持向后存储，≥5分钟电影 1.31.4支持向前存储 1.31.5双实时: 实时显示组织图像和造影图像 1.31.6支持斑点噪声抑制 1.31.7具备混合模式 1.31.8支持造影图像和组织图像位置互换 1.31.9支持微血管造影增强功能 - 支持应变式弹性成像 1.32.1具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具 1.32.2 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 - 剪切波定量式弹性成像功能 具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，支持增强平面多角度可调 - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） - 支持手动触摸屏上注释及包络测量 - 测量分析 - 常规测量、多普勒测量、自动频谱测量 - 全科测量包，腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、周围血管、神经、急诊并自动生成报告 - 2.3.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜的自动描记、自动生成测量数据结果 - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏多个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 - 电影回放和原始数据处理 - 所有模式下可用、支持手动、自动回放、支持4D 电影回放、支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影、支持图像对比（动态、静态） - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大≥30项参数调节。 - 存储管理 4.1. 内置超声工作站，存储≥1T硬盘 4.2. 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 - 连通性要求 - 支持网络连接 - 支持移动设备无线传输，可将机器超声图像通过无线网络直接发送到移动终端平台 - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 - 具备DICOM 3.0 接口；可通过接口传输妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 - 视频/音频输入、输出 - 支持ECG等生理信号 - ≥4个USB接口 - 具有DVD R/W 刻录光驱 - 系统技术参数及要求 - ≥２１英寸高分辨率医用彩色液晶显示器 - ≥12英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作 - 6.3 探头接口≥4个 - 6.4二维灰阶模式 6.4.1数字化声束形成器 6.4.2全程动态聚焦 6.4.3多倍信号并行处理 6.5.参考扫描频率： 电子凸阵探头：超声频率 1.2-6.0 MHz 电子相控阵探头：超声频率1.5-4.5 MHz 电子线阵探头：超声频率3.8-11.8 MHz 电子腔内探头（经阴）：超声频率3-9MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥600 帧/秒 TGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160dB 增益调节: B/M/D分别独立可调，100% - 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200帧/秒 支持B/C 同宽 - 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高频脉冲多普勒、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: PW≥7.60m/s（连续多普勒速度: CW≥26m/s） 最小速度: ≤1mm /s（非噪声信号） 取样容积: ≥0.5-20mm ,可调节 偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 - 探头规格 - 频率：超宽频带或变频探头 - 二维、彩色、多普勒均可独立变频 - 可选探头类型：相控阵、凸阵、线阵、腔内、容积探头 - 探头频率：所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3；最大有效阵元数≥500阵元 - 穿刺引导 凸阵、线阵具备多角度穿刺引导功能 - 凸阵探头为单晶体，角度≥80°，一把，配穿刺装置一套 - 相控阵探头为单晶体， 角度≥85°，一把 - 高频线阵探头，一把 - 腔内探头，一把 - 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 - 外设和附件 - 耦合剂加热器 - 专业腔内探头放置架 - 专业探头放置槽≥4个 - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 - 内置DVR - 支持脚踏开关 - 支持生理信号：ECG及PCG - 标配探头四把：心脏探头、腹部探头、小器官高频探头和腔内探头各一把 - 配超声图文报告工作一套 11.1cpu四核以上，i7以上，主频≥3G,内存8G，硬盘≥2T，显示器≥23英寸，彩色激光打印机 11.2最新版超声图像处理软件 | 套 | 1套 |  |  |
| 2 | 超声波身高体重测量仪 | 技术、规格、性能、功能： 1.附件：操作手册、电源线等 2.数据输出格式 ：RS-232接口，可以连接电脑或医院信息系统 3.体质：国际通用体格指数(BMI) 4.体重测量方式：精密平衡压力传感器称重 5.身高测量方式：超声波测距 6.自动语音播报并LED显示 7.不锈钢底盘 8.测高范围：≥100cm--200cm 分度值：≤0.5cm 9.称重范围：≥8kg--200kg 分度值：0.1kg 10.本机机身可折叠带轮 11.测量速度：≥480人次/小时 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 医用自动电子血压计 | 技术、规格、性能、功能： 1 测量原理 示波法 2 显 示 彩色LCD 3 测量位置 双臂均可 4 手臂周长 17～42cm以上 5 测量范围 压力：0～299mmHg； 脉搏数：≥40～180拍/min 6 压力检测 静电电容式压力传感器 7 加压 压力泵自动加压方式减压 电磁控制阀自动减压系统 8 超压保护 压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒 9 精度 压力：±3mmHg（±0.4KPa）以内；脉搏数：±2%以内 10 肘部位置传感器 当传感器检测到肘部时，会有“测量准备完毕”的提示，当肘部偏离肘垫时，显示部会显示“请调整手臂的位置”的提示，测量结果的打印中能显示“手臂位置正确”。（需提供证明材料） 11 臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） 12 连续测量功能 可以显示/打印连续2次或3次的测量平均值 13 打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 14 高血压计判定功能 可根据测量值自动判定高血压程度 15 抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套（需提供检测报告） 16 舒缓音乐播放功能：可选择音乐播放功能,按测量键后自动播放音乐,舒缓患者紧张心情 17 人体感应功能：待机时可进入节能模式，感应到测量者靠近时，自动进入准备测量状态。 18 语音功能 测量过程提示并播报测量结果 19 用户教育 根据测量结果，显示提示信息 20 通信数据输出 RS-232标准接口，连接电脑同步管理 21 参考尺寸：宽460mm × 高270mm × 厚370mm（不包含搁手板） | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 全自动心电图机 | ## 技术、规格、性能、功能： 1.心电采集 1.1信号输入：12导联同步采集、同步打印 1.2输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能 1.3耐极化电压：±550mV 1.4时间常数：≥3.2s 1.5频率响应：≥0.05Hz～150Hz，高记录精度 1.6噪声电平：≤15μv（峰峰值） 1.7增益类型：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mv、自动增益 1.8输入回路电流：≤0.1μA 1.9患者漏电流：≤10μA 1.10共模抑制比：≥110dB 1.11采样率：≥8000Hz 1.12标准灵敏度：10 mm/mV±2% 1.13灵敏阈：≤20μv（峰峰值） 1.14定标电压：1 mV±5% 1.15A/D转换：24位 1.17滤波功能：具有交流、肌电和基线漂移滤波功能 2.心电诊断及分析 2.1 超长时间电影回放，支持≥180秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉 2.2 观察模式，具有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 2.3具有成人\儿童专用分析算法 2.4支持心率不齐检查、起搏检测、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析方式 2.5心电波形测量参数：心率，PR 间期，QRS 时限，QT/QTC 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1电压 2.6节律记录时间：采集30~270秒波形用于节律分析 2.7支持HRV信息采集 2.8支持心电向量图，可精细地记录心动周期中各瞬间综合心电向量的大小、方向及变化过程。 3.心电记录 3.1记录方式：热点阵印字系统 3.2记录格式：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，6×2+3R，12×1，12×1+1R 3.3记录模式：省纸、自动、手动、上传、周期、自动触发 3.4记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，12.5 mm/s，10 mm/s，25 mm/s，50 mm/s误差≤5% 3.5记录纸规格：210mm×140mm(推荐使用) 或210 mm×150 mm 记录纸 4.输入输出 4.1支持HL7接口协议，方便联网共享 4.2多种数据存储方式，内部存储≥2000病历，并支持大容量SD卡、U盘 4.3显示器≥6英寸触摸屏，配合快捷功能键，支持外接扫描枪，轻轻一扫，完成条码等信息输入 4.4可选择输出ECG 、XML 、JPEG 、DICOM、PDF多种数据格式 5.资质认证 5.1通过CE认证，具有CFDA医疗器械注册证 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 红外线治疗仪 | 技术、规格、性能、功能： 1、电 源：220V 频 率： 50Hz 2、治疗器辐射板直径：约φ166mm 3、额定功率： 250VA（每个辐射头） 4、治疗板表面温度：270°±10% 5、治疗头转角：360俯仰度：≧270° 6、加热器及辐射板使用寿命：≧2000小时 7、安全类型:I类B型连续运行的普通设备 8、电磁波波谱范围：2～25微米 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 紫外线消毒灯 | ## 技术、规格、性能、功能： 1、电源电压:220V 50HZ 2、紫外线灯管功率:30W*2 3、辐射紫外线波长:253.7NM 4、紫外线辐射度:>1000μW/cm2 5、消毒时间自控范围:0-120分钟 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 视力灯箱 | ## 技术、规格、性能、功能： 产品材质：铝合金材质（可侧开门） 款式分类：5m国字铝合金视力表灯箱 背光光源：LED灯，寿命≧4万小时 测量距离：5m | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 电动折叠轮椅 | ## 技术、规格、性能、功能： ## 车架：钢制车架，外表面为烤漆或喷塑 - 控制器：智能控制器 ## 电机：节能高效的电机，安全可靠的电磁刹车 - 电池:可充锂电池 ## 模式：手动模式、电动模式 - 折叠方式：左右收合 ## 前轮：实心胎 - 后轮：气胎 ## 扶手：可翻扶手 - 腿靠：活动腿靠，可调高度 ## 全幅宽：640mm 收合宽度：480mm ## 后轮大小：12英寸 前轮大小：8英寸 座高：500mm ## 全幅高：900mm 全幅长：960mm ## 座深：430mm 背靠高度：430mm 踏板调节长度：90-130mm ## 产品类型：室外型 - 最大速度：≥8km/h ## 载重：≥100kg - 续航里程：≥20km ## 越障高度：≥40mm 16、越沟宽度：100mm ## 17、爬坡能力：≥6° ## 18、驻坡性能：9° ## 19、静态稳定性：≥9° ## 20、动态稳定性：≥6° 21、最小回转半径：1.2m ## 22、水平面制动性能：≤1.5m 23、最大安全坡度制动：≤3.6m（6°） ## 24、噪音＜65dB | 辆 | 1 |  |  |

三、售后服务要求（包括服务标准、期限、效率等）

在保修期内，除人为损坏外，所有的维修服务均为免费，负责对投标货物安装、调度、培训，免费提供中文咨询电话技术支持服务，解答用户在系统使用中遇到的问题。接到用户保修通知后，工程技术人员立即做出响应，承诺在24小时内派出合格的维修人员到达用户地进行现场维修服务，质保期过后，保证10年内的备品备件供应。

- 四、验收标准

依据国家有关超声生产标准，同时依据招标文件中所载明的各项指标，由校方及厂方技术人员、外聘专家三方对仪器进行开箱验收，如发现关于仪器中重要使用功能存在缺陷或偏离，校方有权要求退货或者更换新机。

注：标注★为实质性条框，如缺少或未响应，则做无效报价。

# 第四部分 开标、评标、定标

## 一、报价文件的递交及开标仪式

1.报价文件递交时间、地点：

时间：详见前附表

地点：详见前附表

2.开标时间、地点

时间：详见前附表

地点：详见前附表

3.招标代理机构组织报价文件的递交，递交报价文件的供应商代表应签字确认。

4.见证律师对各供应商提交的报价文件密封情况按签到顺序进行检查，并当场宣布检查结果。

5.唱标：工作人员当众按供应商的签到顺序开启唱标一览表，唱标员宣读供应商名称、报价报价等主要内容，法定代表人或其授权代表现场签字确认。

6.开标会议结束后，评审小组对供应商的相关资格证书进行审验。（开标现场以下文件需与报价文件一同递交，否则视为自动放弃报价资格）

1）营业执照副本（三证合一）复印件加盖公章；

2）供应商为生产企业的，应提供医疗器械生产许可证复印件加盖公章；

3）供应商为代理经销商的，应具有医疗器械经营许可证或备案证复印件加盖公章；

4）本次采购货物的医疗器械注册证（含附表）复印件加盖公章；

5）法人授权委托书及受委托人身份证复印件加盖公章（如法定代表人参加开标会，附法定代表人身份证明）；

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7）2019年度财务报表复印件加盖公章或银行资信证明；

8）提供2020年6月1日至今任意三个月缴纳税收的凭据证明材料复印件加盖公章；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

9）提供2020年6月1日至今任意三个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件加盖公章；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

10）供应商认为需要提交的其它文件。

开标现场按以上要求提供，未按照要求提供的视为无效报价。

11）符合政府采购优惠政策加分项的按照要求提供，否则不予加分。

## 二、评标程序

1.组建磋商小组：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人及有关方面的专家3人及以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组负责对报价文件进行审查、澄清、评审，推荐中标候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。

2.选举磋商小组组长，由磋商小组组长分工组织评标。

3.评标准备工作。

4.对供应商进行资格后审、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。

5.技术部分评审，参照执行评分细则。

6.商务部分评审，参照执行评分细则。

7.整理评审结果，编制评标报告并由磋商小组全体成员签字确认后，向采购人递交评标报告。

8.磋商小组解散，评标结束。

## 三、评标原则和评标办法

（一）评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评标过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：磋商小组将严格按照采购文件的要求，对供应商的报价文件进行认真评审；磋商小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依据报价文件以外的任何因素。

2.统一性原则：磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

5.综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标候选人或成交供应商。

（二）评标办法

本次评标采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件中确定的评分办法综合评定各供应商提交的报价文件，磋商小组成员打分取算术平均值计算综合总得分，按照得分由高到低排序，择优选取一名成交供应商。

1.初步评审

磋商小组对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金等则视为该供应商资格审查不合格。

2. 磋商：

磋商小组将与通过资格审查的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

（1）供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。

（2）最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如出现供应商达不到法定数量，供应商最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3.确定成交供应商

以供应商最后一轮的报价及承诺作为磋商小组确定成交供应商的依据。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

## 四、评标纪律

1.磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2.磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在公证员监督下进行，并按时返回。

3.在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。

4.在磋商过程中，供应商对报价文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。

5.供应商瑕疵滞后的处理

5.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

5.2若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

6. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有供应商的报价。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2) 供应商的最终报价均超过了采购预算；
3) 因重大变故，采购任务取消的。

## 五、定标

本项目采购人根据磋商小组提交的书面评标报告依法确定成交供应商。

## 六、中标通知书

确定中标结果后，在报价有效期内，采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。对未中标者，采购人不对未中标原因做出解释，同时亦不退还报价文件。

## 七、授予合同

《成交通知书》发出后10个工作日内，采购人与成交供应商签订合同。磋商文件、成交供应商的报价文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

# 第五部分 合同格式

合同编号：

政府采购合同

（竞争性磋商：   ）

项目名称:

项目编号:

甲        方:

乙        方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需   (名称)经（代理机构名称）以招标在国内以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

二、服务的名称、内容

（可后附详细服务内容）

三、合同金额

合同总金额：人民币       （大写）

人民币       （小写）

四、付款

1、付款途径：服务款由。

2、付款方式：

3、付款时间：

五、时间、地点、验收方式

1、工期：合同生效后于以前履行服务。

2、服务地点：甲方指定地点。

3、验收方式：。

六、合同生效

本合同须经甲乙双方签章后加盖招标代理机构合同审核章方始生效。

本合同一式五份，甲方二份，乙方二份，招标代理机构一份，具有同等法律效力。

七、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从履约保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）成交供应商因违约或其他可归责于成交供应商原因致使用户遭受损失，成交供应商除对甲方承担违约责任外，对用户因此所致全部损失还应予以全额赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

八、本合同未尽事宜，各方应本着友好合作精神协商一致，并另行签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。

九、如本合同履行发生争议或纠纷，应通过友好协商方式予以解决，如协商不成，则由甲方住所地人民法院管辖解决。

甲    方（公章）：                              乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：                        法定代表人或授权代理人：

（签字）                                       （签字）

开户单位：                                      开户单位：

开户银行：                                      开户银行：

帐    号：                                      帐    号：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

签订时间：                                      签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

# 第六部分 报价书格式

附件一：投  标  函（包号）

致：招标代理机构名称：

经研究，我们决定参加项目编号为的（项目名称）报价活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行招标中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3、我方承诺：未参与本项目采购需求技术规格的设计编制且与在本项目中设计编制技术规格的机构与其附属机构没有任何直接隶属关系或利益关系。

4、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

5、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标规定交纳中标服务费、律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

8、我方的报价文件自开标之日起有效期为   日。

9、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

供应商（印章） 法定代表人或授权代理人签字：                    年   月   日

附件二：法定代表人身份证明（包号）

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件

贴于此处

法定代表人身份证背面复印件

贴于此处

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

年月日

法定代表人授权书（包号）

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目（项目编号：     ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件（正反面）

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

附件三：报 价 一 览 表（包号）

（须单独密封，用于公开唱标）

项目编号：

项目名称：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：                                               单位：元

| 磋商前基础报价（总价） | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 免费质保期 |  |
| 供货期（交付期） |  |
| 对招标文件 及合同条款 的认同程度 |  |
| 授权代表现场签字确认 |  |
| 此唱标单内容尽量充实,但不要加附页，一式三份，三份单独密封（与报价文件同时递交）。 |  |

备注：本开标一览表必须单独密封（一式三份），否则按无效报价处理。

本项目为交钥匙工程。

年 月 日

（一）报价明细表（包号）

格式自拟

（二）主材报价明细表（包号）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：商务条款偏离表（包号）

项目编号：

供应商名称：（公章）            法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

附件五：技术条款偏离表（包号）

项目编号：

供应商名称：（公章） 法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的服务条款 | 报价文件的服务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

附件六：近三年完成同类业绩一览表（包号）

| 使用单位 | 项目名称 | 规模 | 合同价格 （万元） | 业主满意程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可按同样格式扩展

说明：1、该表仅限国内以来的同类项目经营业绩。

2、本表后按序号附合同协议书复印件。

附件七：无重大违法记录声明（包号）

致山东蓝盾招标代理有限公司：

公司（公司名称）现郑重声明，近三年，我公司无以下重大违法事项：

1、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的；

2、吊销许可证或者执照的；

3、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

公司名称（章）：

授权代表签字：

年   月   日

附件八：技术部分

（1）产品技术性能

（2）安装方案

（3）供货期（交付期）

（4）交付质量

（5）服务方案

（6）保修期内承诺及保证措施

（7）有必要说明的其他内容。

附件九：供应商基本情况表

| 供应商名称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 现有职工人数 |  |
| 行政管理人数 |  | 技术人员人数 |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |
| 单位注册地址 |  | 单位联络方式 | （电话、传真、邮址） |
| 单位成立时间 |  |  |  |

说明：1、该表填写必须清楚，准确无误，真实有效；

2、对本表中任何内容的修改，必须加盖公章予以确认；

3、该表后附有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章），相关行业资格资质证明等复印件（加盖公章）。

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或盖章）

年   月   日

附件十：一、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

- 提交本声明函的供应商必须在报价文件中提供相应的证明材料并对材料的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度资产负债表、损益表；从业人员名单、身份证号及工资发放明细表上述证件原件缺一不可。

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　企业名称（盖章）：
　　日   期：

二、环境标志产品明细表（如有）

供应商名称（公章）：                                        价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书 有效截止 日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。

(附有效环保产品政府采购清单所在页复印件，评委按环保产品政府采购清单要求进行核查，未附复印件的不予认可)

2、如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年	  月	 日

三、节能产品明细表（如有）

供应商名称（公章）：                                     价格单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。(附有效节能产品政府采购清单所在页复印件，评委按节能产品政府采购清单要求进行核查，未附复印件的不予认可。）

2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

年 	月  日

四、政府强制采购节能产品明细表

供应商名称（公章）：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为政府强制采购节能产品，必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。

年 	月	日

五、小型、微型企业产品明细表

供应商名称（公章）：                                          价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件五规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、从业人员名单、身份证号及工资发放明细表、上一年度资产负债表、损益表的原件，否则评分时不予认可。所投产品不是小型、微型企业产品，则不需要填写本表。

# 评分细则

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 30分 | 投标报价 （30分） | 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价÷投标报价）×投标报价权值×100。备注：报价若超预算，按废标处理。 |
| 2 | 技术部分 | 50分 | 产品响应情况（31分） | 评标委员会根据各投标人提供的所投产品的技术偏离表及厂家技术白皮书、所投产品注册检验报告进行评审，技术参数和基本配置等均满足招标文件要求得31分；一般技术条款每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 运行指标技术性能（14分） | 1、供应商提供所投产品的软件水平、技术优势等技术资料完善，能够全面说明产品的参数性能、产品优势得 6分，评标委员会根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减2分，减完为止，若缺项不得分。 |
|  |  |  |  | 2、供应商提供所投产品的产品工艺、性能评价等技术资料完善，能够全面说明产品的参数性能、产品优势得8分，评标委员会根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减2分，减完为止，若缺项不得分。 |
|  |  |  | 项目实施方案（5分） | 根据投标人提供的实施方案，从货物选型、货物配置、质量稳定性、兼容性及项目实施控制措施几个方面，对方案整体描述全面、针对性强和可行得5分，评标委员会根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减1分，减完为止，若缺项不得分。 |
| 3 | 商务部分 | 15分 | 安装（5分） | 评标委员会根据各供应商针对本项目的安装、调试及培训方案是否合理，是否能满足采购需求要求进行打分，满分5分。评标委员会根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减1分，减完为止，若缺项不得分 |
|  |  |  | 售后服务（10分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案，从售后服务体系、售后服务流程、售后服务响应程度及售后培训、备品备件6个方面的方案整体描述的全面、针对性强和可行得6分，评标委员会根据内容及重要程度评定,每出现一处相对弱势项或者不完善减1分，减完为止，若缺项不得分。 2、满足招标文件质保期的得1分，每增加一年得1分，最高得4分。 |
|  |  | 5 | 业绩 | 2017年7月1日至今，投标单位所投同类产品业绩情况：每提供一项得1分，满分5分。（须提供中标通知书及合同复印件加盖公章，缺一不可，以合同签订日期为准。） |

政府采购政策

（1）依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购, 具体获证产品信息由市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布。

（2）在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在报价报价中所占比例）；

（3）在技术部分评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术部分总分值×5%×节能、环保产品价格在报价报价中所占比例）；

（4）节能、环保产品的界定体以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件加盖单位公章为准，否则不给予价格、技术评审加分；

（5）中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品价格扣除: 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，本项目对小微企业（含小型、微型企业，下同）、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予 6%的扣除（既是小微企业、又是监狱企业、残疾人福利性单位的价格不重复扣除），用扣除后的价格参与评审用扣除后的价格参与评审，供应商报价进行价格扣除须符合以下条件：

1)中小企业须符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准。

2)监狱企业须符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》中关于监狱企业的定义。

3)须提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》或相关监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函原件，并在响应文件中放入复印件加盖公章及中小微企业证明材料，如财务报表等，否则评审时不予承认。

4)供应商报价产品非供应商制造的，另须提供制造商《中小企业声明函》或相关监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函原件，并在响应文件中放入复印件加盖公章及中小微企业证明材料，如财务报表等，否则评审时不予承认。

5)响应文件须列出中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品明细表（见附件），并符合制表要求。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致报价被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿

封面格式

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

……………于2020年 月 日 : 之前不准启封（公章）……………